Приложение №2

Техническая спецификация

Строительство локального водоснабжения из подземных вод в с.Келеровка Тайыншинского  района Северо-Казахстанской области

Строительство локального водоснабжения осуществляется в соответствии со СНиП, действующими на территории Республики Казахстан, и утвержденной проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу.

На все материалы и изделия при производстве работ по строительству локального водоснабжения  должны быть сертификаты соответствия.