Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         1                                                14290

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-6

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч     1847,702        179,41           -          -       331494

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч    50,119977        172,41           -          -  (     8641)

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -       331494

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА

МАШИН                    МАШИНИСТОВ

3   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                          40632

-------------- -------------- ---------

12189,57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                             12189,57     40632

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

-----------------------------------------

4 37050 С С130806-43 -Трубы стальные сварные             м               69           144           -          -         9936

водогазопроводные с резьбой /ГОСТ                     -------------- -------------- ---------

3262-75/, оцинкованные                                С130806-43              -          -

обыкновенные 20х2,8 мм

5 92937 С С151802-13 -Kоробка телефонная                 шт              33           526           -          -        17358

распределительная КРТУ-10                             -------------- -------------- ---------

С151802-13              -          -

6 97666 С С151604-29 -Kабели для городских телефонных    1000м      0,01632         61700           -          -         1007

0           сетей с полиэтиленовой изоляцией,                     -------------- -------------- ---------

с экраном из алюминиевой фольги в                     С151604-290             -          -

полиэтиленовой оболочке, марки

ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с

числом пар 10

7 97667 С С151604-29 -Kабели для городских телефонных    1000м       0,1224        101100           -          -        12375

1           сетей с полиэтиленовой изоляцией,                     -------------- -------------- ---------

с экраном из алюминиевой фольги в                     С151604-291             -          -

полиэтиленовой оболочке, марки

ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с

числом пар 20

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         2                                                14290

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 97668 С С151604-29 -Kабели для городских телефонных    1000м       0,0204        138900           -          -         2834

2           сетей с полиэтиленовой изоляцией,                     -------------- -------------- ---------

с экраном из алюминиевой фольги в                     С151604-292             -          -

полиэтиленовой оболочке, марки

ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с

числом пар 30

9 97669 С С151604-29 -Kабели для городских телефонных    1000м       0,0408        208400           -          -         8503

3           сетей с полиэтиленовой изоляцией,                     -------------- -------------- ---------

с экраном из алюминиевой фольги в                     С151604-293             -          -

полиэтиленовой оболочке, марки

ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с

числом пар 50

10 97797 С С151605-66 -Kабели коаксиальные со сплошной    1000м        2,244         39400           -          -        88414

полиэтиленовой изоляцией в                            -------------- -------------- ---------

поливинилхлоридной оболочке,                          С151605-66              -          -

марки РК 75-4-15, ГОСТ

11326.22-79

11 97801 С С151605-70 -Kабели коаксиальные со сплошной    1000м       0,1683         90300           -          -        15197

полиэтиленовой изоляцией в                            -------------- -------------- ---------

поливинилхлоридной оболочке,                          С151605-70              -          -

марки РК 75-9-12, ГОСТ

11326.26-79

12         ТСПр.л.ТОО"-Стоимость кабеля КРВПМ 2х2х0,5     м             2448         10,59           -          -        25924

АzСЕnТrЕlЕ  мм, КРППМ                                             -------------- -------------- ---------

-          -

13         ТСПр.л.ТОО"-Стоимость трубы ПВХ жесткой d20мм  м          4540,96         27,51           -          -       124922

ЛЕКТРОЦЕНТ                                                        -------------- -------------- ---------

-          -

14         ТСПр.л."СЭЛ-Стоимость ящика металлического                      3       2116,36           -          -         6349

-Энергия-П  Щмп-1-1 (395х310х220), ящика защитного для УТТО       -------------- -------------- ---------

-          -

15         ТСПр.л.ТОО"-Стоимость трубы ПВХ жесткой D 32   м           197,96         67,72           -          -        13406

ЛЕКТРОЦЕНТ  мм, 40мм                                              -------------- -------------- ---------

-          -

16         ТСПр.л.ТОО"-Стоимость муфты 2МРП 0,2/0,3, 20(10шт0)             4        113,57           -          -          454

вязьавтома                                                        -------------- -------------- ---------

-          -

17         ТСПр.л.ТОО"-Стоимость муфты 3МРП 0,5, 100(50+30шт0)             1        177,66           -          -          178

вязьавтома                                                        -------------- -------------- ---------

-          -

18         ТСПр.л.ТОО"-Стоимость муфты 3МРП 0,5, 50(20+30)шт               1        177,66           -          -          178

вязьавтома                                                        -------------- -------------- ---------

-          -

19         ТСПр.л.ТОО"-Стоимость муфты 2МРП 0,2/0,3, 30(20шт0)             2        113,57           -          -          227

вязьавтома                                                        -------------- -------------- ---------

-          -

20         ТСПр.л."DАV-Стоимость розетки телефонной       шт              80        495,23           -          -        39618

ТОО"-1     Rj-11                                                 -------------- -------------- ---------

-          -

21         ТС         -Стоимость TV розетки простой       шт              80        823,88           -          -        65910

Кат."LЕgrА  0-2400 МГц кат.№74382                                 -------------- -------------- ---------

-          -

22         ТС         -Стоимость коробки для установки    шт             160        103,96           -          -        16634

Кат."LЕgrА  розеток Супербокс №80141                              -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         3                                                14290

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-          -

23         ТС         -Стоимость рамки белой №78802       шт             160        102,07           -          -        16331

Кат."LЕgrА                                                        -------------- -------------- ---------

-          -

24         ТС         -Стоимость суппорта №80251          шт             160         91,91           -          -        14706

Кат."LЕgrА                                                        -------------- -------------- ---------

-          -

25  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                          98393

-------------- -------------- ---------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -       578853

ОБОРУДОВАНИЕ

-----------------------------------------

26         ТСПр.л.ТОО"-Kросс бокс(распределительная коробкштс замком на 100 пар, кросс телефонный распределительный емк.10х2 2

llСОМ"-10                                                         -------------- -------------- ---------

-

27         ТПр.л.ТОО"А-Усилитель УТТО                     к-т              3       6685,14        6685,14       -        20055

SсоМ"-10                                                          -------------- -------------- ---------

-

28         ТПр.л.ТОО"А-Антенна АТГК-7/6-12                шт               3       6999,21        6999,21       -        20998

SсоМ"-10                                                          -------------- -------------- ---------

прим.                                                                                                -

29         ТПр.л.ТОО"А-Мачта к антенне                    шт               3       6712,06        6712,06       -        20136

SсоМ"-10                                                          -------------- -------------- ---------

прим.                                                                                                -

30         ТПр.л."АМur-Kоробка антенная АК, КАМ           шт               3         380,6          380,6       -         1142

АТ"-10                                                            -------------- -------------- ---------

прим.                                                                                                -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -        78483

Составил                                 ГАЗИЗУЛЛИНА