Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         1                                                32120

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч 49617,459713        163,01           -          -      8088057

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч  4474,818852        164,77           -          -  (   737319)

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -      8088057

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА

МАШИН                    МАШИНИСТОВ

3   514 С    С2004-2 -Домкраты гидравлические            маш-ч      27,9974          5,57           -          -          156

грузоподъемностью до 100 т                            -------------- -------------- ---------

С2004-2                 -          -

4   659 С   С2006-17 -Kомпрессоры передвижные с          маш-ч    2380,2624         466,1           -         182,3   1109440

двигателем внутреннего сгорания                       -------------- -------------- ---------

давлением до 686 кПа /7 ат/, 2,2                      С2006-17                -     433921,84

м3/мин

5   697 С    С2003-1 -Kраны башенные 5 т при работе на   маш-ч    34,980572         771,7           -           261     26995

других видах строительства                            -------------- -------------- ---------

С2003-1                 -       9129,93

6   698 С    С2003-2 -Kраны башенные 8 т при работе на   маш-ч       30,144         964,3           -           261     29068

других видах строительства                            -------------- -------------- ---------

С2003-2                 -       7867,58

7   715 С   С2003-29 -Kраны козловые 32 т на монтаже     маш-ч    22,154138          1625           -         339,8     36000

технологического оборудования                         -------------- -------------- ---------

С2003-29                -       7527,98

8   762 С   С2003-80 -Kраны на автомобильном ходу, 10 т  маш-ч      9,26789          1087           -           288     10074

-------------- -------------- ---------

С2003-80                -       2669,15

9   783 С   С2003-96 -Kраны до 16 т на гусеничном ходу   маш-ч     17,78523         874,2           -         292,5     15548

при работе на других видах                            -------------- -------------- ---------

строительства                                         С2003-96                -       5202,18

10   786 С   С2003-97 -Kраны 25 т на гусеничном ходу при  маш-ч      8,62974          1125           -         292,5      9708

работе на других видах                                -------------- -------------- ---------

строительства                                         С2003-97                -        2524,2

11   787 С   С2003-98 -Kраны 40 т на гусеничном ходу при  маш-ч     0,285886          1352           -         310,5       387

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         2                                                32120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

работе на других видах                                -------------- -------------- ---------

строительства                                         С2003-98                -         88,77

12   788 С   С2003-99 -Kраны 50-63 т на гусеничном ходу   маш-ч     57,10386          2322           -         582,8    132595

при работе на других видах                            -------------- -------------- ---------

строительства                                         С2003-99                -      33280,13

13   790 С  С2003-109 -Kраны 25 т на гусеничном ходу при  маш-ч    148,28583          1304           -         292,5    193365

монтаже технологического                              -------------- -------------- ---------

оборудования                                          С2003-109               -      43373,61

14  1147 С    С2022-5 -Машины шлифовальные электрические  маш-ч      0,24721         10,31           -          -            3

-------------- -------------- ---------

С2022-5                 -          -

15  1314 С   С2009-40 -Насосы для строительных растворов  маш-ч    572,16932         32,03           -          -        18327

производительностью 4 м3/час                          -------------- -------------- ---------

С2009-40                -          -

16  1513 С   С2005-32 -Преобразователи сварочные с        маш-ч    24,671324         89,87           -          -         2217

номинальным сварочным током                           -------------- -------------- ---------

315-500 А                                             С2005-32                -          -

17  1569 С   С2004-36 -Подъемник мачтовый высота подъема  маш-ч    24,202332         516,7           -         204,8     12505

50 м                                                  -------------- -------------- ---------

С2004-36                -       4956,64

18  2346 С   С2005-36 -Электрические печи для сушки       маш-ч     2,124913           148           -          -          314

сварочных материалов с                                -------------- -------------- ---------

регулированием температуры в                          С2005-36                -          -

пределах 80-500 гр.С

19   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                         553470

-------------- -------------- ---------

166040,94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                            716582,93   2150172

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

-----------------------------------------

20  3507 С   С12041-7 -Арматурные заготовки, не           т            0,056         45300           -          -         2537

собранные в каркасы: сталь                            -------------- -------------- ---------

гладкая класса А-I d 12 мм                            С12041-7                -          -

21  3519 С   С12041-4 -Арматурные заготовки, не           т            0,009         50600           -          -          455

собранные в каркасы и сетки:                          -------------- -------------- ---------

сталь гладкая класса А-I, d=6 мм                      С12041-4                -          -

22  3565 С  С12041-23 -Арматурные заготовки, не           т            0,011         53000           -          -          583

собранные в каркасы: сталь                            -------------- -------------- ---------

периодического профиля класса                         С12041-23               -          -

А-III d 10 мм

23  5297 С С11011-435 -Настил профилированный             м2      1997,66072           896           -          -      1789904

оцинкованный Н35-1000-0,7,                            -------------- -------------- ---------

Н18-1000-,7                                           С11011-435              -          -

24  5550 С С12021-283 -Kомплектующие для монтажа          м           1864,1            76           -          -       141672

гипсокартона: профиль стоечный                        -------------- -------------- ---------

50х40х0,55                                            С12021-283              -          -

25  5551 С С12021-284 -Kомплектующие для монтажа          м             5326            52           -          -       276952

гипсокартона: профиль                                 -------------- -------------- ---------

направляющий 60х27                                    С12021-284              -          -

26  5631 С  С12041-49 -Детали закладные и накладные без   т          0,78495         50800           -          -        39875

применения сварки и гнутья,                           -------------- -------------- ---------

поставляемые отдельно                                 С12041-49               -          -

27  5633 С  С12041-50 -Детали закладные и накладные,      т          0,17136         60300           -          -        10333

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         3                                                32120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

изготовленные с применением                           -------------- -------------- ---------

сварки, гнутья, сверления                             С12041-50               -          -

/пробивки/ отверстий,

поставляемые отдельно

28  6003 М МС143010-1 -Смеси асфальтобетонные плотные     т          7,65195          4860           -          -        37188

0           горячие и теплые щебеночные                           -------------- -------------- ---------

мелкозернистые, тип Б, М-II /ГОСТ                     МС143010-10             -          -

9128-97/

29  6313 М МС143001-4 -Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/  м3          23,674          9890           -          -       234136

ГОСТ 7473-94                                          -------------- -------------- ---------

МС143001-4              -          -

30  6323 М МС143001-7 -Бетон тяжелый класса В15 /М-200/   м3        34,98975         10600           -          -       370891

ГОСТ 7473-94                                          -------------- -------------- ---------

МС143001-7              -          -

31  6329 М МС143001-8 -Бетон тяжелый класса В20 /М-250/   м3          3,7944         11000           -          -        41738

ГОСТ 7473-94                                          -------------- -------------- ---------

МС143001-8              -          -

32  7122 М МС143001-2 -Бетон дорожный класса В15 /М-200/  м3          6,4959         10200           -          -        66258

1           ГОСТ 26633-91                                         -------------- -------------- ---------

МС143001-21             -          -

33  9433 М МС143009-1 -Гравий керамзитовый М-400 фракции  м3         64,9308          5670           -          -       368158

1           10-20 мм                                              -------------- -------------- ---------

МС143009-11             -          -

34  9903 М МС143006-7 -Kирпич и камни керамические        1000шт    4,847747         12900           -          -        62536

одинарные /ГОСТ 530-2007/,                            -------------- -------------- ---------

250х120х65 мм, М-100                                  МС143006-7              -          -

35  9904 М МС143006-8 -Kирпич и камни керамические        1000шт    10,04425         15200           -          -       152673

одинарные /ГОСТ 530-2007/,                            -------------- -------------- ---------

250х120х65 мм, М-125                                  МС143006-8              -          -

36 11000 М МС143008-9 -Песок                              м3      226,118948           875           -          -       197854

2                                                                 -------------- -------------- ---------

МС143008-92             -          -

37 12101 М МС143002-4 -Раствор кладочный тяжелый          м3          0,0936          6490           -          -          607

цементный М-25                                        -------------- -------------- ---------

МС143002-4              -          -

38 12102 М МС143002-5 -Раствор кладочный тяжелый          м3          22,518          6880           -          -       154924

цементный М-50                                        -------------- -------------- ---------

МС143002-5              -          -

39 12104 М МС143002-7 -Раствор кладочный тяжелый          м3         0,90774          7850           -          -         7126

цементный М-100                                       -------------- -------------- ---------

МС143002-7              -          -

40 12105 М МС143002-8 -Раствор кладочный тяжелый          м3       289,40766          8510           -          -      2462859

цементный М-150                                       -------------- -------------- ---------

МС143002-8              -          -

41 12106 М МС143002-9 -Раствор кладочный тяжелый          м3         27,6176          9360           -          -       258501

цементный М-200                                       -------------- -------------- ---------

МС143002-9              -          -

42 12121 М МС143002-1 -Раствор кладочный тяжелый          м3        7,214837          8440           -          -        60893

2           цементно-известковый М-50                             -------------- -------------- ---------

МС143002-12             -          -

43 12138 М МС143002-2 -Раствор отделочный тяжелый         м3        50,18915          9870           -          -       495367

9           цементно-известковый 1:1:6                            -------------- -------------- ---------

МС143002-29             -          -

44 12147 М МС143002-3 -Раствор отделочный тяжелый         м3        21,39099          9690           -          -       207279

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         4                                                32120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4           известковый 1:2,5                                     -------------- -------------- ---------

МС143002-34             -          -

45 12151 М МС143002-3 -Раствор отделочный легкий          м3        0,262395         10900           -          -         2860

5           цементно-известковый 1:1:12                           -------------- -------------- ---------

МС143002-35             -          -

46 12202 М МС143002-4 -Растворы готовые отделочные СН     м3          3,1916         12100           -          -        38618

3           290-74 декоративные из                                -------------- -------------- ---------

портландцемента цветного, с                           МС143002-43             -          -

красящими добавками охра, сурик

М-300

47 12614 М МС143008-3 -Щебень из природного камня для     м3         1,48635          2240           -          -         3329

0           строительных работ (СТ РК                             -------------- -------------- ---------

946-92), М-1000 фракции 10-20 мм                      МС143008-30             -          -

48 12615 М МС143008-3 -Щебень из природного камня для     м3            9,66          1940           -          -        18740

1           строительных работ (СТ РК                             -------------- -------------- ---------

946-92), М-1000 фракции 20-40 мм                      МС143008-31             -          -

49 12616 М МС143008-3 -Щебень из природного камня для     м3        19,48932          1680           -          -        32742

2           строительных работ (СТ РК                             -------------- -------------- ---------

946-92), М-1000 фракции свыше 40                      МС143008-32             -          -

мм

50 12745 М МС143008-2 -Щебень из природного камня для     м3          2,9727          2590           -          -         7699

8           строительных работ (СТ РК                             -------------- -------------- ---------

946-92), М-1000 фракции 5-10 мм                       МС143008-28             -          -

51 16005 М МС143003-9 -Kамни бортовые бетонные М-300      м3         1,72857         30700           -          -        53067

-------------- -------------- ---------

МС143003-9              -          -

52 16664 С  С12041-53 -Kаркасы и сетки плоские: сталь     т          0,27855         65000           -          -        18106

гладкая класса А-I, d=6 мм                            -------------- -------------- ---------

С12041-53               -          -

53 16683 С  С12041-72 -Kаркасы и сетки плоские: сталь     т          0,55404         67700           -          -        37509

периодического профиля класса                         -------------- -------------- ---------

А-III, d=10 мм                                        С12041-72               -          -

54 16685 С  С12041-74 -Kаркасы и сетки плоские: сталь     т             1,44         61300           -          -        88272

периодического профиля класса                         -------------- -------------- ---------

А-III, d=14 мм                                        С12041-74               -          -

55 16700 С  С12041-89 -Kаркасы и сетки плоские:           т         1,698656         50800           -          -        86292

проволока арматурная из                               -------------- -------------- ---------

низкоуглеродистой стали В-I,                          С12041-89               -          -

ВР-1, d=4 мм

56 16701 С  С12041-90 -Kаркасы и сетки плоские:           т           0,1551         41200           -          -         6390

проволока арматурная из                               -------------- -------------- ---------

низкоуглеродистой стали В-I,                          С12041-90               -          -

ВР-1, d=5 мм

57 30009 С  С11011-13 -Асбест хризотиловый марки К-6-30   т         0,156328         12500           -          -         1954

-------------- -------------- ---------

С11011-13               -          -

58 30107 С  С11011-36 -Битумы нефтяные строительные       т         0,302606         22900           -          -         6930

кровельные марки БНК-45/180                           -------------- -------------- ---------

С11011-36               -          -

59 30294 С  С11011-92 -Гвозди отделочные                  кг           7,989            96           -          -          767

-------------- -------------- ---------

С11011-92               -          -

60 30296 С  С11011-94 -Гвозди строительные с плоской      кг      393,864804            83           -          -        32691

головкой                                              -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         5                                                32120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С11011-94               -          -

61 30299 С  С11011-77 -Винты самонарезающие               т         0,058262        604700           -          -        35231

оцинкованные, марка СМ1-35, длина                     -------------- -------------- ---------

35 мм                                                 С11011-77               -          -

62 30322 С  С11011-59 -Болты строительные с гайками и     т         0,236395        149300           -          -        35294

шайбами                                               -------------- -------------- ---------

С11011-59               -          -

63 30479 С С11011-116 -Дюбели монтажные 10х130            шт       3783,8934            36           -          -       136220

2           /10х132,10х150/ мм                                    -------------- -------------- ---------

С11011-1162             -          -

64 30496 С С11011-426 -Металлсайдинг-стальной лист с      м2        2945,278          1180           -          -      3475428

антикоррозионным эмалевым                             -------------- -------------- ---------

покрытием                                             С11011-426              -          -

65 30498 С С11011-116 -Пена монтажная для герметизации    шт       34,833456           530           -          -        18462

3           стыков, баллончик емкостью 750 мл                     -------------- -------------- ---------

С11011-1163             -          -

66 30652 С С11011-157 -Известь строительная негашеная     т         3,079285         13300           -          -        40954

комовая, сорт 1                                       -------------- -------------- ---------

С11011-157              -          -

67 30732 С С11011-528 -Плитки для полов керамические      м2         995,826        1153,6           -          -      1148785

гладкие неглазурованные                               -------------- -------------- ---------

одноцветные с красителем                              С11011-528              -          -

квадратные и прямоугольные,

толщиной 11-13 мм

68 30740 С С11011-529 -Плитки для полов керамические      м2         50,6736        1421,4           -          -        72027

рельефные глазурованные                               -------------- -------------- ---------

декорированные методом                                С11011-529              -          -

сериографии, квадратные и

прямоугольные с многоцветным

рисунком, толщиной 13 мм

69 31080 С С11011-264 -Белила густотертые цинковые,       кг        4,067122         356,4           -          -         1450

марка МА-011-1                                        -------------- -------------- ---------

С11011-264              -          -

70 31287 С С11011-284 -Kраска масляная густотертая        кг        1,204385        252,45           -          -          304

цветная для внутренних работ                          -------------- -------------- ---------

МА-011                                                С11011-284              -          -

71 31295 С С11011-292 -Kраска масляная готовая к          кг       314,86065        187,65           -          -        59084

употреблению цветная для наружных                     -------------- -------------- ---------

и внутренних работ марки МА-25                        С11011-292              -          -

72 31306 С С11011-303 -Kраска сухая Э-ВС-17 для           кг         90,5672         63,45           -          -         5746

внутренних работ                                      -------------- -------------- ---------

С11011-303              -          -

73 31419 С С11011-115 -Грунтовка ГФ-021                   т         0,053312        156900           -          -         8365

красно-коричневая                                     -------------- -------------- ---------

С11011-115              -          -

74 31440 С С11011-109 -Грунтовки масляные, готовые к      т         0,129041        226200           -          -        29189

применению                                            -------------- -------------- ---------

С11011-109              -          -

75 31519 С С11011-711 -Растворитель-бензин                т         0,090896         21200           -          -         1927

-------------- -------------- ---------

С11011-711              -          -

76 31600 С С11011-150 -Замазка оконная на олифе           т         0,062545         45600           -          -         2852

-------------- -------------- ---------

С11011-150              -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         6                                                32120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77 31658 С С11011-452 -Олифа комбинированная "Оксоль"     кг       197,94574           159           -          -        31473

-------------- -------------- ---------

С11011-452              -          -

78 31659 С С11011-103 -Шпаклевка клеевая                  кг      1167,29554            62           -          -        72372

2                                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-1032             -          -

79 31688 С С11011-237 -Kлей бустилат                      т           2,5564        120100           -          -       307024

-------------- -------------- ---------

С11011-237              -          -

80 31795 С С11011-107 -Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая   т         0,106625        302535           -          -        32258

1                                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-1071             -          -

81 31903 С С11011-726 -Рубероид кровельный с              м2        2613,408        101,46           -          -       265156

крупнозернистой посыпкой РКК-350Б                     -------------- -------------- ---------

С11011-726              -          -

82 31907 С С11011-728 -Рубероид кровельный с пылевидной   м2          4,1184          91,2           -          -          376

посыпкой РКП-350Б                                     -------------- -------------- ---------

С11011-728              -          -

83 31929 С С11011-980 -Толь гидроизоляционный ТГ-350      м2      248,314544         95,76           -          -        23779

-------------- -------------- ---------

С11011-980              -          -

84 32021 С С11011-350 -Линолеум поливинилхлоридный на     м2        5470,696           749           -          -      4097551

теплоизолирующей подоснове марок                      -------------- -------------- ---------

ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6                     С11011-350              -          -

мм

85 32099 С С11011-405 -Мастика битумная кровельная        кг        2217,888            49           -          -       108677

горячая                                               -------------- -------------- ---------

С11011-405              -          -

86 32142 С С11011-405 -Мастика битумная кровельная        кг         275,736            49           -          -        13511

горячая                                               -------------- -------------- ---------

С11011-405              -          -

87 32148 С С11011-410 -Мастика гермитизирующая            кг          478,04           126           -          -        60233

нетвердеющая "ГЭЛАН"                                  -------------- -------------- ---------

С11011-410              -          -

88 32162 С С11011-414 -Мастика клеящая каучуковая КН-2    кг      335,539855           214           -          -        71806

-------------- -------------- ---------

С11011-414              -          -

89 32164 С С11011-416 -Мастика морозостойкая              кг          8,2368            83           -          -          684

битумно-масляная МБ-50                                -------------- -------------- ---------

С11011-416              -          -

90 32403 С С11011-378 -Листы гипсокартонные для           м2          2713,2           356           -          -       965899

перегородок, толщиной 14 мм                           -------------- -------------- ---------

С11011-378              -          -

91 32461 С С11011-681 -Проволока из низкоуглеродистой     кг           4,826            36           -          -          174

черной стали /ОЧ/, термически                         -------------- -------------- ---------

обработанной, общего назначения,                      С11011-681              -          -

высшего качества, d=1,6 мм

92 32499 С С11011-659 -Kатанка горячекатаная обычной      кг       139,17012            26           -          -         3618

точности в мотках из стали СВ-08А                     -------------- -------------- ---------

диаметром 6,3-6,5 мм                                  С11011-659              -          -

93 32501 С С11011-623 -Поковки из квадратных заготовок    т         1,044151         80500           -          -        84054

-------------- -------------- ---------

С11011-623              -          -

94 32716 С С11011-495 -Пластина губчатая из резины АФ-1   кг           129,2           491           -          -        63437

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         7                                                32120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- -------------- ---------

С11011-495              -          -

95 32813 С С11011-791 -Скобяные изделия для однопольных   компл          497          1380           -          -       685860

входных дверей в помещение                            -------------- -------------- ---------

С11011-791              -          -

96 32814 С С11011-789 -Скобяные изделия для двухпольных   компл           80          1500           -          -       120000

входных дверей в помещение                            -------------- -------------- ---------

С11011-789              -          -

97 32825 С С11011-797 -Скобяные изделия оконных блоков    компл           18           360           -          -         6480

высотой до 1,2 м с раздельными                        -------------- -------------- ---------

двойными одностворными                                С11011-797              -          -

переплетами для общественных

зданий

98 32869 С С11011-816 -Замок врезной оцинкованный с       шт             104           583           -          -        60632

цилиндровыми механизмами                              -------------- -------------- ---------

С11011-816              -          -

99 32875 С С11011-819 -Петля накладная                    шт              40            40           -          -         1600

-------------- -------------- ---------

С11011-819              -          -

100 33086 С С11011-919 -Стекло листовое до 1,0 м2, 1       м2          6,8904        474,88           -          -         3272

группы, толщиной 3,0 мм, марки М1                     -------------- -------------- ---------

С11011-919              -          -

101 33092 С С11011-920 -Стекло листовое до 1,0 м2, 1       м2        139,3052        642,88           -          -        89557

группы, толщиной 4,0 мм, марки М1                     -------------- -------------- ---------

С11011-920              -          -

102 33205 С С11011-761 -Сетка проволочная тканая с         м2      665,400536           502           -          -       334031

квадратными ячейками группы 2 без                     -------------- -------------- ---------

покрытия, из низкоуглеродистой                        С11011-761              -          -

проволоки

103 33732 С С11011-864 -Сталь листовая оцинкованная        т         2,239922         97200           -          -       217720

толщиной листа 0,7 мм                                 -------------- -------------- ---------

С11011-864              -          -

104 33754 С С11011-901 -Профили холодногнутые из           т          0,47804        179900           -          -        85999

оцинкованной стали толщиной                           -------------- -------------- ---------

0,5-0,55 мм, сумма размеров                           С11011-901              -          -

равная ширине исходной заготовки

101-150 мм

105 33755 С С11011-902 -Профили холодногнутые из           т          1,30492        164900           -          -       215181

оцинкованной стали толщиной                           -------------- -------------- ---------

0,5-0,55 мм, сумма размеров                           С11011-902              -          -

равная ширине исходной заготовки

151-200 мм

106 33770 С С11011-861 -Сталь листовая кровельная CТК-1    т         0,134946         56300           -          -         7597

толщина 0,5 мм                                        -------------- -------------- ---------

С11011-861              -          -

107 33816 С С11011-910 -Швеллеры N40 из горячекатанного    т         0,092103         57700           -          -         5314

проката немерной длины,                               -------------- -------------- ---------

нормальной /обычной/ точности                         С11011-910              -          -

прокатки из углеродистой стали

спокойной Ст0, N 16-40

108 34035 С С11011-719 -Уайт-спирит                        т         0,016586         26700           -          -          443

-------------- -------------- ---------

С11011-719              -          -

109 34206 С   С11011-4 -Аммоний фосфорнокислый             т         0,619759         56500           -          -        35016

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         8                                                32120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

двузамещенный /диамоний фосфат/                       -------------- -------------- ---------

марки Б                                               С11011-4                -          -

110 34244 С С11011-259 -Kонтакт Петрова керосиновый        т         0,101907         26200           -          -         2670

-------------- -------------- ---------

С11011-259              -          -

111 34288 С С11011-306 -Kсилол нефтяной марки А            т         0,008885        107100           -          -          952

-------------- -------------- ---------

С11011-306              -          -

112 34501 С С11011-100 -Портландцемент общестроительного   т          0,72546         13356           -          -         9689

8           назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/,                     -------------- -------------- ---------

марки 400                                             С11011-1008             -          -

113 35104 С С11011-104 -Шурупы с полукруглой головкой      т         0,000903         70700           -          -           64

1           8х100 мм                                              -------------- -------------- ---------

С11011-1041             -          -

114 35310 С С11011-105 -Электроды д=4 мм Э42               т         0,031444         78300           -          -         2462

0                                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-1050             -          -

115 35326 С С11011-105 -Электроды д=6 мм Э42               т         0,064422         77100           -          -         4967

8                                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-1058             -          -

116 35513 С С11011-654 -Поручень поливинилхлоридный        м          89,2908           158           -          -        14108

-------------- -------------- ---------

С11011-654              -          -

117 36008 С   С11021-2 -Лесоматериалы круглые из хвойных   м3        0,322056          5110           -          -         1646

пород для строительства, д=14-24                      -------------- -------------- ---------

см, длина 3-6,5 м                                     С11021-2                -          -

118 36010 С   С11021-4 -Лесоматериалы круглые из хвойных   м3             0,6          5020           -          -         3012

пород для выработки                                   -------------- -------------- ---------

пиломатериалов и заготовок                            С11021-4                -          -

/пластины/ толщиной 20-24 см,

сорта II

119 36023 С  С11021-12 -Бруски обрезные из хвойных пород   м3           3,876         16500           -          -        63954

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150                        -------------- -------------- ---------

мм, толщиной 40-75 мм, сорта I                        С11021-12               -          -

120 36024 С  С11021-13 -Бруски обрезные из хвойных пород   м3         5,08384         13800           -          -        70157

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150                        -------------- -------------- ---------

мм, толщиной 40-75 мм, сорта II                       С11021-13               -          -

121 36025 С  С11021-14 -Бруски обрезные из хвойных пород   м3        0,002511         10900           -          -           27

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150                        -------------- -------------- ---------

мм, толщиной 40-75 мм, сорта III                      С11021-14               -          -

122 36026 С  С11021-15 -Бруски обрезные из хвойных пород   м3        0,722667          8200           -          -         5926

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150                        -------------- -------------- ---------

мм, толщиной 40-75 мм, сорта IV                       С11021-15               -          -

123 36028 С  С11021-25 -Брусья обрезные из хвойных пород   м3        1,908314         16000           -          -        30533

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150                        -------------- -------------- ---------

мм, толщиной 100, 125 мм, сорта                       С11021-25               -          -

II

124 36029 С  С11021-26 -Брусья обрезные из хвойных пород,  м3        0,091838         12700           -          -         1166

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 100, 125 мм, III сорта                        С11021-26               -          -

125 36049 С  С11021-64 -Доски обрезные из хвойных пород    м3        1,432167         10900           -          -        15611

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм                     -------------- -------------- ---------

толщиной 19,22 мм, сорта III                          С11021-64               -          -

126 36053 С  С11021-68 -Доски обрезные из хвойных пород    м3       34,227656         10200           -          -       349122

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         9                                                32120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм                     -------------- -------------- ---------

толщиной 25 мм, сорта III                             С11021-68               -          -

127 36054 С  С11021-69 -Доски обрезные из хвойных пород    м3        5,861636          7570           -          -        44373

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм                     -------------- -------------- ---------

толщиной 25 мм, сорта IV                              С11021-69               -          -

128 36057 С  С11021-72 -Доски обрезные из хвойных пород    м3        1,833347         10600           -          -        19433

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм                     -------------- -------------- ---------

толщиной 32,40 мм, сорта III                          С11021-72               -          -

129 36059 С  С11021-74 -Доски обрезные из хвойных пород    м3        26,37242         14700           -          -       387675

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм                     -------------- -------------- ---------

толщиной 44 мм и более, сорта I                       С11021-74               -          -

130 36060 С  С11021-75 -Доски обрезные из хвойных пород    м3         0,14688         12200           -          -         1792

длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм                     -------------- -------------- ---------

толщиной 44 мм и более, сорта II                      С11021-75               -          -

131 36061 С  С11021-76 -Доски обрезные из хвойных пород,   м3        1,466516          9700           -          -        14225

длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм,                     -------------- -------------- ---------

толщина 44 мм и более, III сорта                      С11021-76               -          -

132 36078 С  С11021-53 -Доски необрезные из хвойных пород  м3          0,0432          6050           -          -          261

длиной 4-6,5 м, любой ширины,                         -------------- -------------- ---------

толщиной 32,40 мм, сорта IV                           С11021-53               -          -

133 36082 С  С11021-57 -Доски необрезные из хвойных пород  м3        0,270936          5630           -          -         1525

длиной 4-6,5 м, любой ширины,                         -------------- -------------- ---------

толщиной 44 мм и более, сорта IV                      С11021-57               -          -

134 38601 С  С11011-82 -Войлок строительный                т         0,136258        149700           -          -        20398

-------------- -------------- ---------

С11011-82               -          -

135 38617 С С11011-457 -Пакля пропитанная                  кг         13,7016           195           -          -         2672

-------------- -------------- ---------

С11011-457              -          -

136 38638 С  С11031-98 -Плиты теплоизоляционные из         м3        5,707137          2890           -          -        16494

минеральной ваты на синтетическом                     -------------- -------------- ---------

связующем, марки 50                                   С11031-98               -          -

137 38640 С С11031-100 -Плиты теплоизоляционные из         м3         383,204          4260           -          -      1632449

минеральной ваты на синтетическом                     -------------- -------------- ---------

связующем, марки 125                                  С11031-100              -          -

138 40363 С С11011-431 -Мука андезитовая кислотоупорная    т         0,201526          7920           -          -         1596

марки А                                               -------------- -------------- ---------

С11011-431              -          -

139 40713 С С11011-952 -Сульфат аммония насыпью высшего    т         0,159975          9150           -          -         1464

сорта                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-952              -          -

140 41608 М МС143021-8 -Ступени лестничные с лицевыми      м              108          1640           -          -       177120

бетонными поверхностями, не                           -------------- -------------- ---------

требующими дополнительной отделки                     МС143021-8              -          -

141 42382   5891000008 -Ступени железобетонные             м              108          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

142 43112              -Раствор                            м3      224,602708          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

143 43391 С С12061-194 -Доски подоконные из ПХВ профилей,  м            439,4          2030           -          -       891982

ширина 250 мм                                         -------------- -------------- ---------

С12061-194              -          -

144 44011              -Арматура                           т         2,276056          -              -          -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                        10                                                32120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- -------------- ---------

-              -          -

145 44032              -Блоки дверные                      м2          974,07          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

146 44035              -Блоки дверные балконные            м2           122,1          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

147 44038              -Блоки оконные                      м2          649,98          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

148 44082 С С11021-118 -Деревянные детали лесов            м3        0,259182         11700           -          -         3032

-------------- -------------- ---------

С11021-118              -          -

149 44087              -Детали крепления стальные          кг        784,9504          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

150 44103              -Доски подоконные деревянные        м           449,55          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

151 44258              -Материалы изоляционные             м2         2769,52          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

152 44290 С  С12069-45 -Наличники                          м         4471,902            74           -          -       330921

-------------- -------------- ---------

С12069-45               -          -

153 44321 С С11011-471 -Паста антисептическая              т         0,062277        225200           -          -        14025

-------------- -------------- ---------

С11011-471              -          -

154 44330              -Переплеты оконные для жилых        м2               5          -              -          -          -

зданий                                                -------------- -------------- ---------

-              -          -

155 44346 С С11011-511 -Плинтусы для полов из пластиката   м       6580,49037            95           -          -       625147

-------------- -------------- ---------

С11011-511              -          -

156 44377              -Плиты теплоизоляционные            м2        4471,848          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

157 44394              -Полотна для блоков дверных         м2         37,8378          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

158 50250 С   С12022-1 -Двери распашные для овощехранилищ  шт              12         25100           -          -       301200

ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и                           -------------- -------------- ---------

окрашенные                                            С12022-1                -          -

159 50251 С   С12022-2 -Двери стальные утепленные          шт           16,38         37400           -          -       612612

двупольные 2ДСУ 2.0х2.1                               -------------- -------------- ---------

огрунтованные и окрашенные                            С12022-2                -          -

160 50599 С  С12021-96 -Площадки посадочные /мостовых      т         9,988686        177400           -          -      1771993

кранов/, для установки                                -------------- -------------- ---------

калориферов, обслуживания                             С12021-96               -          -

переплетов и т.п., мостики для

обслуживания светильников,

кронштейны для прокладки

трубопроводов, маршевые лестницы,

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                        11                                                32120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

пожарные щиты переходных

площадок, ограждения

161 50650 С С12021-267 -Ограждение лестничных проемов,     т          1,14014        133700           -          -       152437

лестничные марши, пожарные                            -------------- -------------- ---------

лестницы                                              С12021-267              -          -

162 50756 С С12021-238 -Отдельные конструктивные элементы  т         3,165399        146000           -          -       462148

зданий и сооружений с                                 -------------- -------------- ---------

преобладанием горячекатанных                          С12021-238              -          -

профилей, масса свыше 0,1 до 0,5

т

163 50777 С С12021-259 -Закладные детали и детали          т           0,3393        162700           -          -        55204

крепления рельс, подвесных                            -------------- -------------- ---------

потолков, трубопроводов,                              С12021-259              -          -

воздуховодов, стеновых панелей,

ворот, переплетов, решеток и т.д.

массой не более 50 кг с

пребладанием профильного проката,

собираемые из двух и более

деталей, с отверстиями и без

отверстий, соединяемые на сварке

164 50781              -Стальные конструкции               т          7,73738          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

165 50786 С С12021-260 -Стальные крепежные элементы из     т          4,02024        114900           -          -       461926

швеллеров и уголков                                   -------------- -------------- ---------

С12021-260              -          -

166 50789              -Стальные конструкции нащельников   т         1,774518          -              -          -          -

и деталей обрамления                                  -------------- -------------- ---------

-              -          -

167 51117 С  С12061-18 -Блоки оконные одностворные         м2            7,92          8120           -          -        64310

окрашенные с раздельными                              -------------- -------------- ---------

створками ОР 6-9 для жилья                            С12061-18               -          -

168 51277 С С12061-152 -Блоки оконные глухие окрашенные    м2              10          3960           -          -        39600

одинарной конструкции с                               -------------- -------------- ---------

жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для                     С12061-152              -          -

сельхоз. зданий

169 51298 С   С12062-2 -Блоки дверные однопольные          м2          469,18          4250           -          -      1994015

окрашенные с глухими полотнами ДГ                     -------------- -------------- ---------

21-7П; ДГ 21-8П внутренние                            С12062-2                -          -

170 51299 С   С12062-3 -Блоки дверные однопольные          м2             144          4010           -          -       577440

окрашенные с глухими полотнами ДГ                     -------------- -------------- ---------

21-9П; ДГ 21-10П внутренние                           С12062-3                -          -

171 51301 С  С12062-10 -Блоки дверные однопольные          м2          141,51          3780           -          -       534908

окрашенные с остекленными                             -------------- -------------- ---------

полотнами ДО 21-8П внутренние                         С12062-10               -          -

172 51308 С  С12062-14 -Блоки дверные двупольные           м2          178,84          3900           -          -       697476

окрашенные с остекленными                             -------------- -------------- ---------

полотнами ДО 21-13П внутренние                        С12062-14               -          -

173 51319 С   С12063-4 -Блоки дверные входные и тамбурные  м2           31,92          5850           -          -       186732

с остекленными окрашенными                            -------------- -------------- ---------

двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ;                     С12063-4                -          -

ДН 24-13ПЩ

174 51332 С   С12064-2 -Блоки дверные служебные с          м2            6,68         12300           -          -        82164

однопольными трудновозгораемыми                       -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                        12                                                32120

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП                      С12064-2                -          -

175 51336 С   С12064-6 -Люки и лазы утепленные             м2            1,94         12300           -          -        23862

однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П                      -------------- -------------- ---------

С12064-6                -          -

176 51619 С  С12068-30 -Щиты из досок толщиной 25 мм       м2        21,64384          1250           -          -        27055

-------------- -------------- ---------

С12068-30               -          -

177 51620 С  С12068-31 -Щиты из досок толщиной 40 мм       м2          0,8748          1910           -          -         1671

-------------- -------------- ---------

С12068-31               -          -

178 51622 С  С12068-33 -Щиты настила                       м2         74,5812          1230           -          -        91735

-------------- -------------- ---------

С12068-33               -          -

179 51816 С С12061-182 -Блоки оконные из ПХВ профилей      м2           34,56         14500           -          -       501120

спаренные теплозащитные,                              -------------- -------------- ---------

остекленные однокамерными                             С12061-182              -          -

стеклопакетами, с

поворотно-откидной фурнитурой:

одноэлементные поворотные

180 51820 С С12061-186 -Блоки оконные из ПХВ профилей      м2           494,1         10600           -          -      5237460

спаренные теплозащитные,                              -------------- -------------- ---------

остекленные однокамерными                             С12061-186              -          -

стеклопакетами, с

поворотно-откидной фурнитурой:

двухэлементные с поворотными

створками

181 51823 С С12061-189 -Блоки оконные из ПХВ профилей      м2           113,4          6920           -          -       784728

спаренные теплозащитные,                              -------------- -------------- ---------

остекленные однокамерными                             С12061-189              -          -

стеклопакетами, с

поворотно-откидной фурнитурой:

трехэлементные с одной поворотной

створкой

182 51824 С С12061-190 -Двери балконные из ПХВ профилей    м2           122,1         10900           -          -      1330890

спаренные теплозащитные,                              -------------- -------------- ---------

остекленные однокамерными                             С12061-190              -          -

стеклопакетами, с фурнитурой

183 52295 С С131312-49 -Зонты вентиляционных систем из     шт              30          6740           -          -       202200

листовой оцинкованной стали,                          -------------- -------------- ---------

прямоугольные, периметром шахты                       С131312-49              -          -

4000 мм

184 63944 С С12021-265 -Стальные детали лесов              т         1,479705        108700           -          -       160844

-------------- -------------- ---------

С12021-265              -          -

185 80807 С  С12069-57 -Доски строганые в четверть 2       м3         1,17504         32700           -          -        38424

сорта толщиной 13-16 мм                               -------------- -------------- ---------

С12069-57               -          -

186 99999              -Мусор строительный                 т         484,8009          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

187  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                         295192

-------------- -------------- ---------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -     42471364

Составил                                 Бушуева