Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         1                                                 8520

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-2

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч  3054,173337         175,8           -          -       536930

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч   140,756967        207,07           -          -  (    29147)

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -       536930

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА

МАШИН                    МАШИНИСТОВ

3   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                          76934

-------------- -------------- ---------

23080,33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                             23080,33     76934

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

-----------------------------------------

4  9210 М МС143101-1 -Вода                               м3         31,6188             5           -          -          158

-------------- -------------- ---------

МС143101-1              -          -

5 30322 С  С11011-59 -Болты строительные с гайками и     т          0,05538        149300           -          -         8268

шайбами                                               -------------- -------------- ---------

С11011-59               -          -

6 31304 С С11011-301 -Kраска серебристая БТ-177          кг          24,219         224,1           -          -         5427

-------------- -------------- ---------

С11011-301              -          -

7 31419 С С11011-115 -Грунтовка ГФ-021                   т         0,057375        156900           -          -         9002

красно-коричневая                                     -------------- -------------- ---------

С11011-115              -          -

8 31422 С С11011-116 -Грунтовка ГФ-0119                  т          0,01338        182500           -          -         2442

красно-коричневая                                     -------------- -------------- ---------

С11011-116              -          -

9 31795 С С11011-107 -Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая   т         0,057375        302535           -          -        17358

1                                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-1071             -          -

10 32164 С С11011-416 -Мастика морозостойкая              кг         459,548            83           -          -        38142

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         2                                                 8520

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

битумно-масляная МБ-50                                -------------- -------------- ---------

С11011-416              -          -

11 33404 С С11011-338 -Лента стальная упаковочная,        т         0,379328         49000           -          -        18587

мягкая, нормальной точности                           -------------- -------------- ---------

0,7х20-50 мм                                          С11011-338              -          -

12 33733 С С11011-866 -Сталь листовая оцинкованная        кг          16,214            94           -          -         1524

толщиной 0,8 мм                                       -------------- -------------- ---------

С11011-866              -          -

13 34035 С С11011-719 -Уайт-спирит                        т         0,010263         26700           -          -          274

-------------- -------------- ---------

С11011-719              -          -

14 34288 С С11011-306 -Kсилол нефтяной марки А            т         0,014399        107100           -          -         1542

-------------- -------------- ---------

С11011-306              -          -

15 38516 С С11031-152 -Цилиндры и полуцилиндры            м3            8,08         17600           -          -       142208

теплоизоляционные из минваты на                       -------------- -------------- ---------

синтетическом связующем /ГОСТ                         С11031-152              -          -

23208-83/ М-200 внутренний

диаметр 18-57 мм

16 38517 С С11031-153 -Цилиндры и полуцилиндры            м3          2,3141         14800           -          -        34249

теплоизоляционные из минваты на                       -------------- -------------- ---------

синтетическом связующем /ГОСТ                         С11031-153              -          -

23208-83/ М-200 внутренний

диаметр 76-108 мм

17 38577 С С11011-939 -Стеклопластик рулонный /ТУ         1000м2      0,4388        185900           -          -        81573

6-11-145-80/ марки РСТ-А-Л-В                          -------------- -------------- ---------

С11011-939              -          -

18 46230              -Фланцы стальные                    шт              76          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

19 52258 С С131206-29 -Грязевики из стальных              шт               4         10600           -          -        42400

электросварных и водогазопрводных                     -------------- -------------- ---------

труб, наружный диаметр: входного                      С131206-29              -          -

патрубка 57 мм, корпуса 273 мм

20 52259 С С131206-30 -Грязевики из стальных              шт               2         13100           -          -        26200

электросварных и водогазопрводных                     -------------- -------------- ---------

труб, наружный диаметр: входного                      С131206-30              -          -

патрубка 89 мм, корпуса 325 мм

21 52470 С С130904-59 -Kраны регулирующие двойной         шт             264           377           -          -        99528

регулировки пробковые КРДП-20                         -------------- -------------- ---------

латунные, д=20 мм                                     С130904-59              -          -

22 52474 С С130904-56 -Kраны для спуска воздуха СТД       шт              72            34           -          -         2448

7073В, латунные                                       -------------- -------------- ---------

С130904-56              -          -

23 52552 С С131101-45 -Полотенцесушители из стальных      шт              80           551           -          -        44080

водогазопроводных оцинкованных                        -------------- -------------- ---------

труб с креплениями д=32 мм,                           С131101-45              -          -

поверхность нагрева 0,21 м2

24 52556 С С131204-13 -Радиаторы отопительные чугунные:   кВт-ч       365,85          4150           -          -      1518278

марка МС-90, высота полная 588                        -------------- -------------- ---------

мм, высота монтажная 500 мм                           С131204-13              -          -

25 52602 С С131312-71 -Решетки щелевые регулирующие:      м2             4,4          3950           -          -        17380

марка Р-150, размер 150х150 мм                        -------------- -------------- ---------

С131312-71              -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         3                                                 8520

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 52603 С С131312-72 -Решетки щелевые регулирующие:      м2             3,2          2850           -          -         9120

марка Р-200, размер 200х200 мм                        -------------- -------------- ---------

С131312-72              -          -

27 52966 С  С130809-9 -Фланцы стальные плоские приварные  шт              32           285           -          -         9120

из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0                      -------------- -------------- ---------

МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм                            С130809-9               -          -

28 52968 С С130809-11 -Фланцы стальные плоские приварные  шт              32           377           -          -        12064

из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0                      -------------- -------------- ---------

МПа /10 кгс/см2/, Dу 80 мм                            С130809-11              -          -

29 52981 С С130809-31 -Фланцы стальные плоские приварные  шт              16           260           -          -         4160

из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6                      -------------- -------------- ---------

МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм                            С130809-31              -          -

30 52982 С С130809-32 -Фланцы стальные плоские приварные  шт              16           285           -          -         4560

из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6                      -------------- -------------- ---------

МПа /16 кгс/см2/, Dу 40 мм                            С130809-32              -          -

31 52985 С С130809-35 -Фланцы стальные плоские приварные  шт               4           458           -          -         1832

из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6                      -------------- -------------- ---------

МПа /16 кгс/см2/, Dу 80 мм                            С130809-35              -          -

32 53688 С С130901-88 -Вентили проходные фланцевые        шт               8           958           -          -         7664

15кч19п для воды и пара, Ру 1,6                       -------------- -------------- ---------

МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм                            С130901-88              -          -

33 53735 С С130901-49 -Вентили проходные муфтовые         шт              38           367           -          -        13946

15кч18п для воды и пара, Ру 1,6                       -------------- -------------- ---------

МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм                            С130901-49              -          -

34 53736 С С130901-50 -Вентили проходные муфтовые         шт              60           437           -          -        26220

15кч18п для воды и пара, Ру 1,6                       -------------- -------------- ---------

МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм                            С130901-50              -          -

35 53737 С С130901-51 -Вентили проходные муфтовые         шт              30           502           -          -        15060

15кч18п для воды и пара, Ру 1,6                       -------------- -------------- ---------

МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм                            С130901-51              -          -

36 54302 С С130902-11 -Задвижка клиновая с выдвижным      шт               2         10400           -          -        20800

шпинделем фланцевая, Dу 80 мм                         -------------- -------------- ---------

С130902-11              -          -

37 55616 С  С131205-4 -Термометры прямые в оправе         шт              12           352           -          -         4224

-------------- -------------- ---------

С131205-4               -          -

38 55619 С С130801-46 -Трубопроводы из стальных           м             2336           127           -          -       296672

электросварных труб для отопления                     -------------- -------------- ---------

и водоснабжения, 25х2 мм                              С130801-46              -          -

39 55620 С С130801-47 -Трубопроводы из стальных           м              160           171           -          -        27360

электросварных труб для отопления                     -------------- -------------- ---------

и водоснабжения, 32х2 мм                              С130801-47              -          -

40 55623 С С130801-49 -Трубопроводы из стальных           м               35           305           -          -        10675

электросварных труб для отопления                     -------------- -------------- ---------

и водоснабжения, 45х2,5 мм                            С130801-49              -          -

41 55624 С С130801-50 -Трубопроводы из стальных           м               70           503           -          -        35210

электросварных труб для отопления                     -------------- -------------- ---------

и водоснабжения, 57х3,5 мм                            С130801-50              -          -

42 55625 С С130801-51 -Трубопроводы из стальных           м               73           662           -          -        48326

электросварных труб для отопления                     -------------- -------------- ---------

и водоснабжения, 76х3,5 мм                            С130801-51              -          -

43 55626 С С130801-52 -Трубопроводы из стальных           м             74,6           775           -          -        57815

электросварных труб для отопления                     -------------- -------------- ---------

и водоснабжения, 89х3,5 мм                            С130801-52              -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         4                                                 8520

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44 63306              -Арматура трубопроводная            шт              38          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

45 63351 С С130901-89 -Вентили проходные фланцевые        шт               8          1530           -          -        12240

15кч19п для воды и пара, Ру 1,6                       -------------- -------------- ---------

МПа /16 кгс/см2/, Dу 40 мм                            С130901-89              -          -

46 63409 С С131303-25 -Воздуховоды класса Н из            м2            14,4          1570           -          -        22608

тонколистовой оцинкованной с                          -------------- -------------- ---------

непрерывных линий стали толщиной                      С131303-25              -          -

0,5 мм прямоугольного сечения

размером большей стороны до 250

мм

47 63537 С С130902-51 -Задвижки параллельные фланцевые с  шт               8          3500           -          -        28000

выдвижным шпинделем для воды и                        -------------- -------------- ---------

пара Ру 1 МПа /10 кгс/см2/ 30ч6бр                     С130902-51              -          -

Dу 50 мм

48 63539 С С130902-52 -Задвижки параллельные фланцевые с  шт              12          5190           -          -        62280

выдвижным шпинделем для воды и                        -------------- -------------- ---------

пара Ру 1 МПа /10 кгс/см2/ 30ч6бр                     С130902-52              -          -

Dу 80 мм

49 63611              -Kонтрольно-измерительные приборы   компл           12          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

50 63682 С С131312-78 -Kронштейны и подставки под         кг              15            93           -          -         1395

оборудование из сортовой стали                        -------------- -------------- ---------

С131312-78              -          -

51 63683 С С130810-47 -Kронштейны радиаторные на          100шт      2,85363          2080           -          -         5936

кирпичных и бетонных стенах, при                      -------------- -------------- ---------

длине кронштейна 131 мм                               С130810-47              -          -

52 63684 С С130810-48 -Kронштейны радиаторные на          100шт     2,817045          2160           -          -         6085

кирпичных и бетонных стенах, при                      -------------- -------------- ---------

длине кронштейна 325 мм                               С130810-48              -          -

53 63697 С С130810-45 -Kрепления для трубопроводов        кг             385           200           -          -        77000

/кронштейны, планки, хомуты/                          -------------- -------------- ---------

С130810-45              -          -

54 63700 С  С131205-2 -Манометры общего назначения с      компл           12           895           -          -        10740

трехходовым краном и                                  -------------- -------------- ---------

трубкой-сифоном ОБМ1-160                              С131205-2               -          -

55 63847 С  С131207-5 -Фильтры для очистки воды в         шт               4          7260           -          -        29040

трубопроводах систем отопления,                       -------------- -------------- ---------

д=65 мм                                               С131207-5               -          -

56 63848 С  С131207-6 -Фильтры для очистки воды в         шт               2          7850           -          -        15700

трубопроводах систем отопления,                       -------------- -------------- ---------

д=80 мм                                               С131207-6               -          -

57  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                         103435

-------------- -------------- ---------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -      3090355

ОБОРУДОВАНИЕ

-----------------------------------------

58         ТСПрайс    -Теплосчетчик "Multikal-601" с      шт               1     251383,87      251383,87       -       251384

лист ТОО    двумя расходомерами,                                  -------------- -------------- ---------

"Триэл"     тепловычислителем и двумя                                                                -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         5                                                 8520

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

теплопреобразователями диам 65мм

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -       251384

Составил                                 Очереднюк Е. Н