Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         1                                                 8530

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-3

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч     995,0965        179,47           -          -       178592

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч     38,40705        200,82           -          -  (     7713)

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -       178592

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА

МАШИН                    МАШИНИСТОВ

3   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                          20788

-------------- -------------- ---------

6236,42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                              6236,42     20788

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

-----------------------------------------

4 31304 С С11011-301 -Kраска серебристая БТ-177          кг            2,07         224,1           -          -          464

-------------- -------------- ---------

С11011-301              -          -

5 31327 С С11011-311 -Лак битумный, БТ-577               кг            2,07        174,15           -          -          360

-------------- -------------- ---------

С11011-311              -          -

6 31419 С С11011-115 -Грунтовка ГФ-021                   т         0,002745        156900           -          -          431

красно-коричневая                                     -------------- -------------- ---------

С11011-115              -          -

7 31795 С С11011-107 -Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая   т         0,002745        302535           -          -          830

1                                                                 -------------- -------------- ---------

С11011-1071             -          -

8 33404 С С11011-338 -Лента стальная упаковочная,        т          0,00924         49000           -          -          453

мягкая, нормальной точности                           -------------- -------------- ---------

0,7х20-50 мм                                          С11011-338              -          -

9 33733 С С11011-866 -Сталь листовая оцинкованная        кг            0,84            94           -          -           79

толщиной 0,8 мм                                       -------------- -------------- ---------

С11011-866              -          -

10 34035 С С11011-719 -Уайт-спирит                        т         0,000726         26700           -          -           19

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         2                                                 8530

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- -------------- ---------

С11011-719              -          -

11 34288 С С11011-306 -Kсилол нефтяной марки А            т         0,000757        107100           -          -           81

-------------- -------------- ---------

С11011-306              -          -

12 38516 С С11031-152 -Цилиндры и полуцилиндры            м3            0,48         17600           -          -         8448

теплоизоляционные из минваты на                       -------------- -------------- ---------

синтетическом связующем /ГОСТ                         С11031-152              -          -

23208-83/ М-200 внутренний

диаметр 18-57 мм

13 44363              -Плиты газовые                      шт              80          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

14 52028 С С131405-10 -Баллоны для сжиженных газов на     шт              80          3000           -          -       240000

давление до 1,6 МПа /16 кгс/см2/                      -------------- -------------- ---------

вместимостью 27 л                                     С131405-10              -          -

15 52535 С С131401-10 -Плиты газовые бытовые напольные    шт              80         22600           -          -      1808000

отдельностоящие со щитком,                            -------------- -------------- ---------

духовым и сушильным шкафом                            С131401-10              -          -

четырехгорелочные

16 52593 С  С131402-5 -Регуляторы давления: РДСГ1-1,2     шт              80           281           -          -        22480

-------------- -------------- ---------

С131402-5               -          -

17 52966 С  С130809-9 -Фланцы стальные плоские приварные  шт             160           285           -          -        45600

из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0                      -------------- -------------- ---------

МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм                            С130809-9               -          -

18 54489 С С130903-25 -Kлапаны обратные подъемные         шт              80           292           -          -        23360

муфтовые 16кч11р для воды                             -------------- -------------- ---------

давлением 1,6 МПа /16 кгс/см2/,                       С130903-25              -          -

д=20 мм

19 55619 С С130801-46 -Трубопроводы из стальных           м              380           127           -          -        48260

электросварных труб для отопления                     -------------- -------------- ---------

и водоснабжения, 25х2 мм                              С130801-46              -          -

20 63697 С С130810-45 -Kрепления для трубопроводов        кг             139           200           -          -        27800

/кронштейны, планки, хомуты/                          -------------- -------------- ---------

С130810-45              -          -

21 63715              -Регулятор давления                 шт             160          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

22         ТСПрайс    -Шланг гибкий резиновый, длиной 1м  шт              80        211,64           -          -        16931

лист маг                                                          -------------- -------------- ---------

-          -

23  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                          39098

-------------- -------------- ---------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -      2282695

Составил                                 Очереднюк Е. Н