Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         1                                                 8540

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-4

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч    3806,3773        177,14           -          -       674271

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч    74,586903         204,1           -          -  (    15223)

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -       674271

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА

МАШИН                    МАШИНИСТОВ

3   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                          41318

-------------- -------------- ---------

12395,28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                             12395,28     41318

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

-----------------------------------------

4  9210 М МС143101-1 -Вода                               м3            1,75             5           -          -            9

-------------- -------------- ---------

МС143101-1              -          -

5 30322 С  С11011-59 -Болты строительные с гайками и     т          0,00414        149300           -          -          618

шайбами                                               -------------- -------------- ---------

С11011-59               -          -

6 38773 С С11031-225 -Гибкая трубчатая теплоизоляция     м             15,4           105           -          -         1617

K-Flex, тип ST, цвет черный,                          -------------- -------------- ---------

толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм                        С11031-225              -          -

7 38775 С С11031-227 -Гибкая трубчатая теплоизоляция     м             28,6           123           -          -         3518

K-Flex, тип ST, цвет черный,                          -------------- -------------- ---------

толщина стенки 13 мм, Dв 30 мм                        С11031-227              -          -

8 38776 С С11031-228 -Гибкая трубчатая теплоизоляция     м             18,7           127           -          -         2375

K-Flex, тип ST, цвет черный,                          -------------- -------------- ---------

толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм                        С11031-228              -          -

9 38778 С С11031-230 -Гибкая трубчатая теплоизоляция     м             27,5           162           -          -         4455

K-Flex, тип ST, цвет черный,                          -------------- -------------- ---------

толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм                        С11031-230              -          -

10 38781 С С11031-233 -Гибкая трубчатая теплоизоляция     м             28,6           219           -          -         6263

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         2                                                 8540

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K-Flex, тип ST, цвет черный,                          -------------- -------------- ---------

толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм                        С11031-233              -          -

11 38784 С С11031-236 -Гибкая трубчатая теплоизоляция     м               11           273           -          -         3003

K-Flex, тип ST, цвет черный,                          -------------- -------------- ---------

толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм                        С11031-236              -          -

12 38788 С С11031-240 -Гибкая трубчатая теплоизоляция     м             16,5           516           -          -         8514

K-Flex, тип ST, цвет черный,                          -------------- -------------- ---------

толщина стенки 13 мм, Dв 108 мм                       С11031-240              -          -

13 43732 С С11031-568 -Kлей K-Flex, тип K 414             л           1,9019          1100           -          -         2092

-------------- -------------- ---------

С11031-568              -          -

14 43735 С С11031-571 -Очиститель                         л            0,266           897           -          -          239

-------------- -------------- ---------

С11031-571              -          -

15 43736   С11031-581 -Трубчатая теплоизоляция K-Flex     м            146,3          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

С11031-581              -          -

16 43738   С11031-583 -Самоклеящаяся лента K-Flex         м            199,5          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

С11031-583              -          -

17 44422              -Приборы                            компл          110          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

18 46230              -Фланцы стальные                    шт               4          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

19 51900 С С130804-68 -Трубы для водоснабжения            м          828,878            93           -          -        77086

полипропиленовые РN20, d=20х3,4                       -------------- -------------- ---------

мм                                                    С130804-68              -          -

20 51901 С С130804-69 -Трубы для водоснабжения            м           148,64           149           -          -        22147

полипропиленовые РN20, d=25х4,2                       -------------- -------------- ---------

мм                                                    С130804-69              -          -

21 52044 С С131101-14 -Ванны купальные прямобортные       компл           80          9250           -          -       740000

стальные эмалированные с 2-мя                         -------------- -------------- ---------

стальными подставками, с                              С131101-14              -          -

прокладками, уравнителем

электрических потенциалов, с

пластмассовыми выпуском, сифоном,

переливной трубой и переливом

ВСТУ-1500 уменьшенной

металлоемкости, размером

1500х700х535 мм

22 52617 С С131101-10 -Смесители общие для ванн и         компл           80          3830           -          -       306400

7           умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой                      -------------- -------------- ---------

сеткой на гибком шланге с                             С131101-107             -          -

золотниково-кривошипным

переключателем

23 52628 С С131101-96 -Смесители для умывальников         компл           80          1750           -          -       140000

СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней                       -------------- -------------- ---------

камерой смешения с аэратором                          С131101-96              -          -

24 52716 С С131101-70 -Умывальники полуфарфоровые и       компл           80          5470           -          -       437600

фарфоровые с верхней камерой                          -------------- -------------- ---------

смешивания, кронштейнами, сифоном                     С131101-70              -          -

бутылочным латунным и выпуском,

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         3                                                 8540

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

овальные с выступающими

установочными поверхностями без

спинки размером 550х500х150 мм

25 52887 С С130801-57 -Узлы укрупненные монтажные         м               14           262           -          -         3668

/трубопроводы/ из стальных                            -------------- -------------- ---------

водогазопроводных оцинкованных                        С130801-57              -          -

труб с гильзами для

водоснабжения, д=15 мм

26 52888 С С130801-58 -Узлы укрупненные монтажные         м               26           297           -          -         7722

/трубопроводы/ из стальных                            -------------- -------------- ---------

водогазопроводных оцинкованных                        С130801-58              -          -

труб с гильзами для

водоснабжения, д=20 мм

27 52889 С С130801-59 -Узлы укрупненные монтажные         м               17           295           -          -         5015

/трубопроводы/ из стальных                            -------------- -------------- ---------

водогазопроводных оцинкованных                        С130801-59              -          -

труб с гильзами для

водоснабжения, д=25 мм

28 52890 С С130801-60 -Узлы укрупненные монтажные         м               25           404           -          -        10100

/трубопроводы/ из стальных                            -------------- -------------- ---------

водогазопроводных оцинкованных                        С130801-60              -          -

труб с гильзами для

водоснабжения, д=32 мм

29 52891 С С130801-61 -Узлы укрупненные монтажные         м               26           529           -          -        13754

/трубопроводы/ из стальных                            -------------- -------------- ---------

водогазопроводных оцинкованных                        С130801-61              -          -

труб с гильзами для

водоснабжения, д=40 мм

30 52892 С С130801-62 -Узлы укрупненные монтажные         м               10           600           -          -         6000

/трубопроводы/ из стальных                            -------------- -------------- ---------

водогазопроводных оцинкованных                        С130801-62              -          -

труб с гильзами для

водоснабжения, д=50 мм

31 52894 С С130801-64 -Узлы укрупненные монтажные         м               15           967           -          -        14505

/трубопроводы/ из стальных                            -------------- -------------- ---------

водогазопроводных оцинкованных                        С130801-64              -          -

труб с гильзами для

водоснабжения, д=80 мм

32 52905 С С131101-83 -Унитазы полуфарфоровые и           компл           80          5020           -          -       401600

фарфоровые тарельчатые с сиденьем                     -------------- -------------- ---------

и креплением, с прямым или косым                      С131101-83              -          -

выпуском: УНТЦ и УНТПЦ с

цельноотлитой полочкой

33 52969 С С130809-12 -Фланцы стальные плоские приварные  шт               4           492           -          -         1968

из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0                      -------------- -------------- ---------

МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм                           С130809-12              -          -

34 53185 С  С131101-8 -Бачки смывные керамические с       компл           80          3470           -          -       277600

арматурой, непосредственно                            -------------- -------------- ---------

устанавливаемые на унитазы                            С131101-8               -          -

35 53189 С С131101-23 -Мойки из нержавеющей стали,        шт              80          3590           -          -       287200

размер 500х600 мм                                     -------------- -------------- ---------

С131101-23              -          -

36 53796 С С130901-31 -Вентили проходные муфтовые 15ч8п2  шт             303           350           -          -       106050

для воды и пара Ру 1,6 МПа /16                        -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         4                                                 8540

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

кгс/см2/, Dу 15 мм                                    С130901-31              -          -

37 53797 С С130901-32 -Вентили проходные муфтовые 15ч8п2  шт               6           395           -          -         2370

для воды и пара Ру 1,6 МПа /16                        -------------- -------------- ---------

кгс/см2/, Dу 20 мм                                    С130901-32              -          -

38 53798 С С130901-33 -Вентили проходные муфтовые 15ч8п2  шт              16           500           -          -         8000

для воды и пара Ру 1,6 МПа /16                        -------------- -------------- ---------

кгс/см2/, Dу 25 мм                                    С130901-33              -          -

39 54285 С С130902-39 -Задвижки клиновые фланцевые, с     шт               3         10700           -          -        32100

невыдвижным шпинделем: 30ч47бр                        -------------- -------------- ---------

для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,                      С130902-39              -          -

Dу 80 мм

40 55103 С С130801-22 -Обвязка водомеров турбинных из     компл            1         16000           -          -        16000

стальных водогазопроводных и                          -------------- -------------- ---------

бесшовных труб в комплекте с                          С130801-22              -          -

фланцами, болтами и прокладками с

обводной линией: диаметром ввода:

100 диаметром водомера: 50

41 55532 С С131102-17 -Счетчики /водомеры/ холодной воды  шт               1         14400           -          -        14400

крыльчатые ВСКМ 16/40Ч                                -------------- -------------- ---------

С131102-17              -          -

42 63061 С  С131004-1 -Насосы сетевые фекальные для       шт               1         11700           -          -        11700

взвешенных веществ, марка "ГНОМ"                      -------------- -------------- ---------

6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м,                      С131004-1               -          -

двигатель мощностью 0,55 кВт,

3000 об/мин

43 63306              -Арматура трубопроводная            шт               5          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

44 63362 С С130901-37 -Вентили проходные муфтовые         шт               2           401           -          -          802

15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16                      -------------- -------------- ---------

кгс/см2/, Dу 15 мм                                    С130901-37              -          -

45 63466              -Водомеры                           шт             111          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

46 63471 С  С131103-4 -Головки для присоединения рукавов  шт               4            34           -          -          136

поливочных д=25 мм                                    -------------- -------------- ---------

С131103-4               -          -

47 63682 С С131312-78 -Kронштейны и подставки под         кг            12,4            93           -          -         1153

оборудование из сортовой стали                        -------------- -------------- ---------

С131312-78              -          -

48 63697 С С130810-45 -Kрепления для трубопроводов        кг            35,3           200           -          -         7060

/кронштейны, планки, хомуты/                          -------------- -------------- ---------

С130810-45              -          -

49 63699 С  С131205-3 -Манометры общего назначения с      компл            1           811           -          -          811

трехходовым краном ОБМ1-100                           -------------- -------------- ---------

С131205-3               -          -

50 63705              -Обвязки водомеров из стальных      компл            1          -              -          -          -

водогазопроводных бесшовных и                         -------------- -------------- ---------

сварных труб с фланцами, болтами,                              -              -          -

гайками, прокладками и муфтовой

арматурой

51 63719 С  С131103-9 -Рукава поливочные д=25 мм          м               60           362           -          -        21720

-------------- -------------- ---------

С131103-9               -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         5                                                 8540

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 63731 С С130810-58 -Соединения на сгоне стальные:      шт          129,08            32           -          -         4131

переходы, диаметром до 15 мм                          -------------- -------------- ---------

С130810-58              -          -

53 63732 С С130810-59 -Соединения на сгоне стальные:      шт            12,8            38           -          -          486

переходы, диаметром до 20 мм                          -------------- -------------- ---------

С130810-59              -          -

54 63739 С С130810-50 -Сгоны стальные с муфтой и          шт           64,54            84           -          -         5421

контргайкой, диаметром до 15 мм                       -------------- -------------- ---------

С130810-50              -          -

55 63740 С С130810-51 -Сгоны стальные с муфтой и          шт             6,4           106           -          -          678

контргайкой, диаметром до 20 мм                       -------------- -------------- ---------

С130810-51              -          -

56 63748 С С130810-66 -Спецсоединения стальные /втулки    шт          516,32           184           -          -        95003

буртовые, гайки накидные,                             -------------- -------------- ---------

муфтовые/, диаметром до 15 мм                         С130810-66              -          -

57 63749 С С130810-67 -Спецсоединения стальные /втулки    шт            51,2           219           -          -        11213

буртовые, гайки накидные,                             -------------- -------------- ---------

муфтовые/, диаметром до 20 мм                         С130810-67              -          -

58 63808 С С130801-98 -Трубопроводы канализации из        м           274,45           480           -          -       131736

полиэтиленовых труб высокой                           -------------- -------------- ---------

плотности с гильзами, д=50 мм                         С130801-98              -          -

59 63809 С С130801-99 -Трубопроводы канализации из        м          413,172           600           -          -       247903

полиэтиленовых труб высокой                           -------------- -------------- ---------

плотности с гильзами, д=100 мм                        С130801-99              -          -

60 63866 С С130804-35 -Муфта д=20 мм                      10шт        42,412            80           -          -         3393

-------------- -------------- ---------

С130804-35              -          -

61 63867 С С130804-36 -Муфта д=25 мм                      10шт          4,48           122           -          -          547

-------------- -------------- ---------

С130804-36              -          -

62 63872 С С130804-42 -Переход д=20х16 мм                 10шт         3,688            56           -          -          207

-------------- -------------- ---------

С130804-42              -          -

63 63873 С С130804-43 -Переход д=25х20 мм                 10шт          0,64            80           -          -           51

-------------- -------------- ---------

С130804-43              -          -

64 63891 С С130804-52 -Тройник прямой диаметром 20 мм     10шт        21,206           112           -          -         2375

-------------- -------------- ---------

С130804-52              -          -

65 63892 С С130804-53 -Тройник прямой диаметром 25 мм     10шт          3,68           178           -          -          655

-------------- -------------- ---------

С130804-53              -          -

66 63902 С С130804-62 -Угольник прямой диаметром 20 мм    10шт         7,376           226           -          -         1667

-------------- -------------- ---------

С130804-62              -          -

67 63903 С С130804-63 -Угольник прямой диаметром 25 мм    10шт          1,28           241           -          -          308

-------------- -------------- ---------

С130804-63              -          -

68         ТСПрайс    -Счетчик крыльчатый холодной воды   шт             110        702,21           -          -        77243

лист ОА     СКВ-3/15                                              -------------- -------------- ---------

-          -

69         ТСПрайс    -Фильтр для очистки воды бытовой    шт             110        112,59           -          -        12385

лист ОА                                                           -------------- -------------- ---------

-          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         6                                                 8540

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70         ТСПрайс    -Kлапан обратный 19ч21бр диам       шт               2       2201,01           -          -         4402

лис         100мм                                                 -------------- -------------- ---------

-          -

71         ТСПрайс    -Воздушно-вентиляционный клапан,    шт               9        423,27           -          -         3809

лис         диаметр 100 мм                                        -------------- -------------- ---------

-          -

72         ТСПрайс    -Трап, диаметр 100 мм               шт               2         931,2           -          -         1862

лис                                                               -------------- -------------- ---------

-          -

73         ТСПрайс    -Воздушно-вентиляционный клапан,    шт               6        211,64           -          -         1270

лис         диаметр 50 мм                                         -------------- -------------- ---------

-          -

74         ТСПрайс    -Ревизии к канализационным трубам,  шт              32        330,15           -          -        10565

лис         диаметр 100 мм                                        -------------- -------------- ---------

-          -

75         ТСПрайс    -Ревизии к канализационным трубам,  шт               6        137,14           -          -          823

лис         диаметр 100 мм                                        -------------- -------------- ---------

-          -

76  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                          89062

-------------- -------------- ---------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -      3714566

ОБОРУДОВАНИЕ

-----------------------------------------

77         ТПрайс лист-Электроводонагреватель Аристон     шт              30       6864,61        6864,61       -       205938

маг.        емк 10л                                               -------------- -------------- ---------

"Строймарт"                                                                                          -

78         ТПрайс лист-Электроводонагреватель Аристон     шт              80      11216,69       11216,69       -       897335

маг.        емк 80л                                               -------------- -------------- ---------

"Строймарт"                                                                                          -

79         ТПрайс лист-Электропривод                      шт               2      38689,51       38689,51       -        77379

"Промресурс                                                       -------------- -------------- ---------

-KZ"                                                                                                 -

80         ТПрайс лист-Задвижка 30ч906бр диам 100мм под   шт               2       7430,14        7430,14       -        14860

"Промресурс электропривод                                         -------------- -------------- ---------

-KZ"                                                                                                 -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -      1195513

Составил                                 Очереднюк Е. Н