Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         1                                                42250

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-5

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч  8475,230474        168,05           -          -      1424260

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч   401,996579         217,1           -          -  (    87274)

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -      1424260

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА

МАШИН                    МАШИНИСТОВ

3  1488 С   С2004-32 -Подъемники гидравлические,         маш-ч     252,6826         348,4           -         231,8     88035

высотой подъема 10 м                                  -------------- -------------- ---------

С2004-32                -      58571,83

4  1569 С   С2004-36 -Подъемник мачтовый высота подъема  маш-ч       64,467         516,7           -         204,8     33310

50 м                                                  -------------- -------------- ---------

С2004-36                -      13202,84

5   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                          59916

-------------- -------------- ---------

17974,89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                             89749,56    181261

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

-----------------------------------------

6 39877              -Втулки уплотнительные              шт             735          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

7 44244              -Лотки металлические штампованые    м            111,1          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

8 44661              -Трубы стальные                     м          12372,5          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

9 46007              -Звонок с кнопкой                   компл           80          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

10 46087 С С151706-10 -Лампы накаливания электрические    10шт           0,1           215           -          -           22

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         2                                                42250

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0           для местного освещения /ГОСТ                          -------------- -------------- ---------

1182-77/ типа МО36-60                                 С151706-100             -          -

11 46106              -Муфты                              компл        367,5          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

12 46139              -Выключатели, переключатели         шт          573,24          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

13 46140              -Провод                             м         15230,75          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

14 46282              -Штепсельные розетки                шт          1035,3          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

15 46283              -Шкафы /панели/                     шт               1          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

16 46288              -Kоробки                            шт          1575,6          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

17 63942              -Kлицы трубные                      шт           12250          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

18 90861 С С151801-11 -Kнопка звонка /Турция/             шт              80            52           -          -         4160

8                                                                 -------------- -------------- ---------

С151801-118             -          -

19 90862 С С151801-11 -Звонок электрический "Сверчок"     шт              80           431           -          -        34480

9                                                                 -------------- -------------- ---------

С151801-119             -          -

20 92762 С С151607-12 -Провода силовые для                1000м       2,0703         19900           -          -        41199

1           электроустановок с                                    -------------- -------------- ---------

поливинилхлоридной изоляцией, на                      С151607-121             -          -

напряжение до 450В, с медной

жилой, марки ПВ1, сеч. 4 мм2

21 92764 С С151607-12 -Провода силовые для                1000м      5,68045         29000           -          -       164733

3           электроустановок с                                    -------------- -------------- ---------

поливинилхлоридной изоляцией, на                      С151607-123             -          -

напряжение до 450В, с медной

жилой, марки ПВ1, сеч. 6 мм2

22 92768 С С151607-12 -Провода силовые для                1000м       0,2142        127900           -          -        27396

7           электроустановок с                                    -------------- -------------- ---------

поливинилхлоридной изоляцией, на                      С151607-127             -          -

напряжение до 450В, с медной

жилой, марки ПВ1, сеч. 25 мм2

23 92769 С С151607-12 -Провода силовые для                1000м        0,612        174400           -          -       106733

8           электроустановок с                                    -------------- -------------- ---------

поливинилхлоридной изоляцией, на                      С151607-128             -          -

напряжение до 450В, с медной

жилой, марки ПВ1, сеч. 35 мм2

24 92772 С С151607-13 -Провода силовые для                1000м       0,0204        469100           -          -         9570

1           электроустановок с                                    -------------- -------------- ---------

поливинилхлоридной изоляцией, на                      С151607-131             -          -

напряжение до 450В, с медной

жилой, марки ПВ1, сеч. 95 мм2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         3                                                42250

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 92781 С С151607-14 -Провода силовые для                1000м         0,36         24300           -          -         8748

0           электроустановок с                                    -------------- -------------- ---------

поливинилхлоридной изоляцией, на                      С151607-140             -          -

напряжение до 450В, с медной

жилой, марки ПВЗ, сеч. 4 мм2

26 97208 С С151601-32 -Kабели одножильные силовые с       1000м       0,1224         88500           -          -        10832

8           медными жилами с                                      -------------- -------------- ---------

поливинилхлоридной изоляцией и                        С151601-328             -          -

оболочкой, марки ВВГ, напряжением

660 В, сечением 16 кв.мм

27 97221 С С151601-34 -Kабели с поливинилхлоридной        1000м         8,67         52100           -          -       451707

1           изоляцией и оболочкой, с медными                      -------------- -------------- ---------

жилами, марки ВВГ, на напряжение                      С151601-341             -          -

до 660 В, с числом жил и сечением

3х1,5 кв.мм

28 97222 С С151601-34 -Kабели с поливинилхлоридной        1000м        3,876         60500           -          -       234498

2           изоляцией и оболочкой, с медными                      -------------- -------------- ---------

жилами, марки ВВГ, на напряжение                      С151601-342             -          -

до 660 В, с числом жил и сечением

3х2,5 кв.мм

29 98480 С С151801-13 -Kоробка полиэтиленовая для         1000шт        1,48         16300           -          -        24124

2           установки выключателей,                               -------------- -------------- ---------

переключателей по ГОСТ 7397-76 и                      С151801-132             -          -

штепсельных розеток по ГОСТ

7396-76 при выполнении скрытой

электропроводки, тип Л48УХЛЗ

30 98481 С С151803-53 -Kоробка протяжная /ТУ36-1689-78/,  шт             650           244           -          -       158600

тип У994 У2                                           -------------- -------------- ---------

С151803-53              -          -

31 98502 С С151801-13 -Kоробка пластмассовая, тип У409    шт             180           509           -          -        91620

1                                                                 -------------- -------------- ---------

С151801-131             -          -

32 98510 С С151801-14 -Розетка штепсельная с боковым      шт             935            68           -          -        63580

5           заземляющим контактом, тип                            -------------- -------------- ---------

РШ-Ц-20-0-01-10/220                                   С151801-145             -          -

33 98516 С С151801-15 -Розетка штепсельная двухместная    шт              80            96           -          -         7680

0           для скрытой установки, тип                            -------------- -------------- ---------

2Н-РШ-Ц-2-04-6/220                                    С151801-150             -          -

34 98527 С С151801-11 -Выключатель одноклавишный для      шт              17           134           -          -         2278

открытой установки, тип                               -------------- -------------- ---------

0-1-76-10/220                                         С151801-11              -          -

35 98528 С С151801-12 -Выключатель одноклавишный для      шт             365           156           -          -        56940

скрытой проводки, тип                                 -------------- -------------- ---------

С-1-86-10/220                                         С151801-12              -          -

36 98530 С С151801-14 -Выключатель 2-х клавишный для      шт             180           182           -          -        32760

скрытой установки, тип                                -------------- -------------- ---------

с-2-94-10/220                                         С151801-14              -          -

37 98737 С С151803-65 -Лотки стальные для прокладки в     шт              55           339           -          -        18645

них проводов и кабелей                                -------------- -------------- ---------

напряжением до 1000 В: секция                         С151803-65              -          -

прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные

размеры 2000х50х24 мм

38 98973 С С151803-19 -Ящик с понижающим трансформатором  шт               7          4720           -          -        33040

2           ЯТП-0,25                                              -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         4                                                42250

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С151803-192             -          -

39 99846 С  С151703-4 -Светильники типа РКУ07-125-001-У1  шт               6          4460           -          -        26760

-------------- -------------- ---------

С151703-4               -          -

40 99886 С С151701-90 -Светильник переносной для          шт               1           561           -          -          561

освещения рабочей зоны с                              -------------- -------------- ---------

отражателем /ТУ-16-545.132-77/                        С151701-90              -          -

типа РВО-42У2 /длина кабеля 12 м/

41 99965 С С151706-77 -Лампы ртутные низкого давления     шт              60            82           -          -         4920

/ГОСТ 6825-74/ типа ЛБ20, ЛД20,                       -------------- -------------- ---------

ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20                                   С151706-77              -          -

42 99968 С С151706-80 -Лампы ртутные низкого давления     шт              10           101           -          -         1010

/ГОСТ 6825-74/ типа ЛБ36, ЛД36,                       -------------- -------------- ---------

ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36                                   С151706-80              -          -

43 99972 С С151706-84 -Лампы ртутные дуговые высокого     шт               6           619           -          -         3714

давления /ГОСТ 16354-77/ типа                         -------------- -------------- ---------

ДРЛ125(10)                                            С151706-84              -          -

44         ТСПр.л."Эле-Щиток этажный ЩЭ3202ухл  пустой    шт              10       8190,72           -          -        81907

троцент                                                           -------------- -------------- ---------

-          -

45         ТСПр.л."Эле-Щиток этажный ЩЭ3302ухл на 3       шт              20       8190,72           -          -       163814

троцент     квартиры пустой                                       -------------- -------------- ---------

-          -

46         ТСВrОnКО-10- Стоимость краски Феникс           кг         80,6338        550,25           -          -        44369

-------------- -------------- ---------

-          -

47         ТСАNТSТЕlЕС-Стоимосмть краски Бирлик-М         кг         101,328        569,72           -          -        57729

-------------- -------------- ---------

-          -

48         ТС"Электроц-Стоимость кабеля ВВГ5х1,5мм2       м             1530         52,27           -          -        79973

нтр НС"-1                                                         -------------- -------------- ---------

-          -

49         ТС"АзияЭлек-Стоимость кабеля ВВГ4х1,5мм2       м             3162         47,61           -          -       150543

рик"-1                                                            -------------- -------------- ---------

-          -

50         ТС"Байтерек-Стоимость кабеля КСПВ 2х0,5мм2     м               50          5,83           -          -          292

тан"-1                                                            -------------- -------------- ---------

-          -

51         ТС"Элсеремо-Стоимость трубы ПВХ д 25мм         м            757,5          30,9           -          -        23407

стана"-1                                                          -------------- -------------- ---------

-          -

52         ТС"Элсеремо-Стоимость трубы ПВХ д 20мм         м            11615          23,7           -          -       275276

стана"-1                                                          -------------- -------------- ---------

-          -

53         ТСПр.л."Эле-Стоимость розетки потолочной       шт             350         46,56           -          -        16296

троЛайн"-0  РПУ-1 с крюком                                        -------------- -------------- ---------

-          -

54         ТСПр.л."Эле-Патрон настенный карболитовый      шт              70         46,56           -          -         3259

троЛайн"-1                                                        -------------- -------------- ---------

-          -

55         ТСПр.л."Эле-Патрон подвесной                   шт             180         33,86           -          -         6095

троЛайн"-1                                                        -------------- -------------- ---------

-          -

56         ТСЭлектроЛа-Стоимость лампы компактной         шт             383        558,72           -          -       213990

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         5                                                42250

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

н-1         люминсцентной Мастер PL15вт                           -------------- -------------- ---------

-          -

57         ТСКараганди-Стоимость кронштейна У116          шт               6        688,24           -          -         4129

ский з-                                                           -------------- -------------- ---------

-          -

58         ТС"220ОlТ" -Металлоконструкции шкафа учета     шт               6      21332,02           -          -       127992

К=2,2       разм.1,8х1,2х0,4м                                     -------------- -------------- ---------

-          -

59  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                         612058

-------------- -------------- ---------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -      3481437

ОБОРУДОВАНИЕ

-----------------------------------------

60         ТСПр.л."Эле-Стоимость выключателя              шт             120        982,58         982,58       -       117910

троЦентр    автоматического дифференциального                     -------------- -------------- ---------

НС"-11      АД63  АД12 2п 63А/20А 30мА, АД63                                                         -

61         ТС"ЭлектроЦ-Стоимость выключателя              шт              40        982,58         982,58       -        39303

нтр НС"-11  автоматического дифференциального                     -------------- -------------- ---------

АД63  АД12 2п 63А/20А 30мА, АД63                                                         -

62         ТСПр.л."Эле-Стоимость выключателя              шт             120        112,17         112,17       -        13460

троЛайн"-11 автоматического  ВА63 ВА47-29 1п                      -------------- -------------- ---------

63/20А, 63/16А                                                                           -

63         ТСПр.л."Эле-Стоимость выключателя              шт              80        112,17         112,17       -         8974

троЛайн"-11 автоматического 1п. ВА-63                             -------------- -------------- ---------

ВА47-29 на ток до 40А                                                                    -

64         ТСПр.л."Эле-Стоимость выключателя              шт               6        309,58         309,58       -         1857

троЛайн"-11 автоматического ВА63-3п на ток до                     -------------- -------------- ---------

63А                                                                                      -

65         ТСПр.л."Эле-Счетчик "Меркурий-220" 5-40А       шт              80       4342,65        4342,65       -       347412

троцентр                                                          -------------- -------------- ---------

НС"-10                                                                                               -

66         ТСПр.л."Эле-Стоимость светильника ALS OPL 236  шт               5       3676,11        3676,11       -        18381

троцентр                                                          -------------- -------------- ---------

НС"-11                                                                                               -

67         ТСПр.л."Эле-Стоимость светильника NBT11F115    шт             383       3486,48        3486,48       -      1335322

троцентр                                                          -------------- -------------- ---------

НС"-11                                                                                               -

68         ТСПр.л."Эле-Стоимость светильника AOT OPL 118  шт              60       2387,67        2387,67       -       143260

троцентр                                                          -------------- -------------- ---------

НС"-11                                                                                               -

69         ТС"ЕвразияЭ-Стоимость колодки клеммной на 32   шт               6        979,89         979,89       -         5879

ектроКомпле зажима                                                -------------- -------------- ---------

кт"-10                                                                                               -

70         ТСПр.л."Эле-Стоимость выключателя              шт              40        112,17         112,17       -         4487

троЛайн"-09 автоматического  ВА63 ВА47-29 1п                      -------------- -------------- ---------

63/20А, 63/16А                                                                           -

71         75-6-47    -Вводно-распределительные панели,   шт               1        112000         112000       -       112000

типа ВРУ-1-23-55, количество и                        -------------- -------------- ---------

номинальный ток вводного аппарата                                                        -

2х250 А, количество и номинальный

ток аппаратов линий ПН2 5х100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         6                                                42250

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -      2148245

Составил                                 ЖИНОВА