Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         1                                                42260

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 4-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч   234,051453        165,93           -          -        38837

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч    50,940603         174,3           -          -  (     8879)

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -        38837

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА

МАШИН                    МАШИНИСТОВ

3   257 С    С2001-2 -Бульдозеры 59 кВт /80 л.с./ при    маш-ч     1,302301         803,9           -           261      1047

работе на других видах                                -------------- -------------- ---------

строительства                                         С2001-2                 -         339,9

4   258 С    С2001-3 -Бульдозеры 79 кВт /108 л.с./ при   маш-ч     0,074925           882           -           306        66

работе на других видах                                -------------- -------------- ---------

строительства                                         С2001-3                 -         22,93

5  1866 С   С2022-24 -Трамбовки пневматические при       маш-ч    17,076781         43,01           -          -          734

работе от компрессора                                 -------------- -------------- ---------

С2022-24                -          -

6  2263 С   С2001-84 -Экскаваторы одноковшовые           маш-ч     4,556071          1047           -           288      4770

дизельные 0,5 м3 на гусеничном                        -------------- -------------- ---------

ходу при работе на других видах                       С2001-84                -       1312,15

строительства

7   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                          30743

-------------- -------------- ---------

9222,85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                             10897,82     37361

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

-----------------------------------------

8  9902 М МС143006-6 -Kирпич и камни керамические        1000шт       1,125         11100           -          -        12488

одинарные /ГОСТ 530-2007/,                            -------------- -------------- ---------

250х120х65 мм, М-75                                   МС143006-6              -          -

9 11000 М МС143008-9 -Песок                              м3            5,05           875           -          -         4419

2                                                                 -------------- -------------- ---------

МС143008-92             -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         2                                                42260

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 12102 М МС143002-5 -Раствор кладочный тяжелый          м3          0,0036          6880           -          -           25

цементный М-50                                        -------------- -------------- ---------

МС143002-5              -          -

11 12616 М МС143008-3 -Щебень из природного камня для     м3        0,000312          1680           -          -         0,52

2           строительных работ (СТ РК                             -------------- -------------- ---------

946-92), М-1000 фракции свыше 40                      МС143008-32             -          -

мм

12 37697 С С130802-25 -Трубы асбестоцементные             м            11,88           193           -          -         2293

безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dу                        -------------- -------------- ---------

100 мм, Dв 100 мм                                     С130802-25              -          -

13 44250 С С130802-61 -Манжеты стальные для стыка         10шт         0,384           282           -          -          108

асбестоцементных труб М-100                           -------------- -------------- ---------

С130802-61              -          -

14 97197 С С151601-22 -Kабели с алюминиевыми жилами в     1000м       0,1785        926300           -          -       165345

2           свинцовой оболочке, бронированные                     -------------- -------------- ---------

стальными лентами, с наружным                         С151601-222             -          -

покровом, марки АСБ на напряжение

10000 В, с числом жил и сечением,

3х70 кв.мм

15 97378 С С151601-54 -Kабели силовые с алюминиевыми      1000м       0,0918        790100           -          -        72531

8           жилами с пластмассовой изоляцией                      -------------- -------------- ---------

(ГОСТ 16442-80) на напряжение                         С151601-548             -          -

1000 В, марка АВБбШв, число жил и

сечение 4х95 мм2

16 98283 С  С151610-8 -Муфты концевые для силовых         к-т              4          5070           -          -        20280

кабелей с алюминиевыми или                            -------------- -------------- ---------

медными жилами, с пластмассовой                       С151610-8               -          -

изоляцией в алюминиевой,

свинцовой или пластмассовой

оболочке, с защитными покровами

или без них на напряжение до 1 КВ

сетей с изолированной или

заземленной нейтралью, типа

КВТП-4-2-1УЗ

17 98286 С С151610-11 -Муфты концевые для силовых         к-т              4          5340           -          -        21360

трехжильных кабелей по ГОСТ                           -------------- -------------- ---------

18409-73 и ГОСТ 18410-73 на                           С151610-11              -          -

напряжение 1,6 и 10 КВ, типа

КВПТ-3х70-10УХЛЗ

18  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                           7276

-------------- -------------- ---------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -       306124

ОБОРУДОВАНИЕ

-----------------------------------------

19         ТЭМУ       -Торцевая панель ЩО                 шт               2       6153,03        6153,03       -        12306

"АlАgЕuМ                                                          -------------- -------------- ---------

ЕlЕСТriС""А                                                                                          -

лматинский

эл-тех

з-д-11

20         ТСЭлектроЛю-Стоимость выключателя              шт               1       4127,74        4127,74       -         4128

с-10        автоматического А3726 фуз на 250А                     -------------- -------------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         3                                                42260

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

21         ТСЭлектрощи-Стоимость шинного моста ШМ3        шт               1      16775,71       16775,71       -        16776

прим                                                             -------------- -------------- ---------

-

22         75-3-7     -Трансформатор масляный трехфазный  шт               1        467000         467000       -       467000

типа ТМ с расширителем и ТМГ                          -------------- -------------- ---------

герметичный без расширителя                                                              -

общего назначения напряжением 6 и

10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1,

мощность 400 кВА, напряжение ВН

6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ,

напряжение КЗ 4,5%, габариты

1450х1000х1800 мм

23         75-5-15    -Kамера серии КСО 366.4Н /с         шт               1        150000         150000       -       150000

выключателем нагрузки/,                               -------------- -------------- ---------

номинальное напряжение /линейное/                                                        -

6;10 кВ, наибольшее рабочее

напряжение /линейное/ -7,2; 12

кВ, номинальный ток главных цепей

-400; 630 А, номинальный ток

сборных шин - 630 А, ток

термической стойкости -20 А, ток

электродинамической стойкости -51

А, габаритные размеры

1000х1000х2080 мм

24         75-6-88    -Линейная панель распределительных  шт               1        102700         102700       -       102700

щитов, типа ЩО 70-1-02,                               -------------- -------------- ---------

номинальное напрядение- 380/220                                                          -

В, номинальный ток сборных шин-

600; 1000; 1500; 2000 А,

номинальный ток линейных панелей-

100; 200; 400; 600; 1000 А, ток

электродинамической стойкости

сборных шин- 30;50 кА,

номинальное напряжение

вспомогательных цепей- 220 В,

габаритные размеры линейных

панелей- 800-1000х600х2200 мм

25         75-6-96    -Вводная панель распределительных   шт               1        121900         121900       -       121900

щитов, типа ЩО 70-1-30,                               -------------- -------------- ---------

номинальное напрядение- 380/220                                                          -

В, номинальный ток сборных шин-

600; 1000; 1500; 2000 А,

номинальный ток вводных панелей-

400; 600; 1000; 1500; 2000 А, ток

электродинамической стойкости

сборных шин- 30;50 кА,

номинальное напряжение

вспомогательных цепей- 220 В,

габаритные размеры вводных

панелей- 800-1000х600х2200 мм

26         75-6-А3    -Секционная панель                  шт               1         54500          54500       -        54500

распределительных щитов, типа ЩО                      -------------- -------------- ---------

70-1-70, номинальное напрядение-                                                         -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         4                                                42260

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

380/220 В, номинальный ток

сборных шин- 600; 1000; 1500;

2000 А, номинальный ток

секционных панелей- 600; 1000;

1500; 2000 А, ток

электродинамической стойкости

сборных шин- 30;50 кА,

номинальное напряжение

вспомогательных цепей- 220 В,

габаритные размеры секционных

панелей- 300-1000х600х2200 мм

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -       929310

Составил                                 Жинова Л.Б