Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         1                                                42270

Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 5-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       :          :                                   :        :         :              :              : ТРАНС-  :

:  КОД  :          :                                   :        :         : СМЕТНАЯ ЦЕНА : ОПТОВАЯ ЦЕНА : ПОРТНЫЕ :

:РЕСУРСА:          :                                   :ЕДИНИЦА :         : ЗА ЕДИНИЦУ,  : ЗА ЕДИНИЦУ,  : РАСХОДЫ,:СТОИМОСТЬ

N  :  АВС  : КОД ОКП  :            НАИМЕНОВАНИЕ           :ИЗМЕРЕ- :  КОЛИ-  :   Тенге      :    Тенге     : Тенге   :(ВСЕГО),

ПП :   И   :          :                                   :  НИЯ   : ЧЕСТВО  :              :              : НА ЕД.  : Тенге

:ПРИЗНАК:          :                                   :        :         :--------------:--------------:---------:

:       :          :                                   :        :         : ОБОСНОВАНИЕ  : ОБОСНОВАНИЕ  :  ВСЕГО  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

--------------------

1     1              -Затраты труда рабочих-строителей   чел-ч   145,920296        168,85           -          -        24638

-------------- -------------- ---------

-              -          -

2     3              -Затраты труда машинистов           чел-ч    36,579457        271,63           -          -  (     9936)

-------------- -------------- ---------

-              -          -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -        24638

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

------------------------------------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ                 ЗАРПЛАТА

МАШИН                    МАШИНИСТОВ

3   127 С   С2005-12 -Агрегаты сварочные передвижные с   маш-ч            3         137,2           -          -          412

номинальным сварочным током                           -------------- -------------- ---------

250-400 А, с бензиновым                               С2005-12                -          -

двигателем

4   257 С    С2001-2 -Бульдозеры 59 кВт /80 л.с./ при    маш-ч     0,130561         803,9           -           261       105

работе на других видах                                -------------- -------------- ---------

строительства                                         С2001-2                 -         34,08

5   762 С   С2003-80 -Kраны на автомобильном ходу, 10 т  маш-ч         0,48          1087           -           288       522

-------------- -------------- ---------

С2003-80                -        138,24

6   864 С   С2003-76 -Kран переносной 1 т                маш-ч        12,66         335,6           -         231,8      4249

-------------- -------------- ---------

С2003-76                -       2934,59

7  1866 С   С2022-24 -Трамбовки пневматические при       маш-ч       1,7325         43,01           -          -           75

работе от компрессора                                 -------------- -------------- ---------

С2022-24                -          -

8  2005 С   С2019-50 -Установки гидравлические для труб  маш-ч         12,7         737,7           -         389,3      9369

длиной продавливания более 20 м                       -------------- -------------- ---------

/УПК20/                                               С2019-50                -       4944,11

9  2263 С   С2001-84 -Экскаваторы одноковшовые           маш-ч     0,439362          1047           -           288       460

дизельные 0,5 м3 на гусеничном                        -------------- -------------- ---------

ходу при работе на других видах                       С2001-84                -        126,54

строительства

10   712              -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                      Тенге                                                           8272

-------------- -------------- ---------

2481,52

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)                         2                                                42270

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :   2   :    3     :                  4                :   5    :    6    :      7       :      8       :    9    :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                             10659,07     23462

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

-----------------------------------------

11 11000 М МС143008-9 -Песок                              м3            0,55           875           -          -          481

2                                                                 -------------- -------------- ---------

МС143008-92             -          -

12 32501 С С11011-623 -Поковки из квадратных заготовок    т          0,01076         80500           -          -          866

-------------- -------------- ---------

С11011-623              -          -

13 32718 С С11011-723 -Резина листовая вулканизованная    кг            4,52           231           -          -         1044

цветная                                               -------------- -------------- ---------

С11011-723              -          -

14 37176 С С130806-90 -Трубы электросварные прямошовные   м            20,08          1200           -          -        24096

со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/                      -------------- -------------- ---------

из стали БСт2кп-БСт4кп 159х4,5 мм                     С130806-90              -          -

15 44661              -Трубы стальные                     м            20,08          -              -          -          -

-------------- -------------- ---------

-              -          -

16 63809 С С130801-99 -Трубопроводы канализации из        м               38           600           -          -        22800

полиэтиленовых труб высокой                           -------------- -------------- ---------

плотности с гильзами, д=100 мм                        С130801-99              -          -

17 92292 С С151604-87 -Kабели связи низкочастотные,       1000м        0,595        258300           -          -       153689

марка ТППЭП, диам. жилы 0,4 мм,                       -------------- -------------- ---------

число пар 100                                         С151604-87              -          -

18         ТСЭлсеремоА-Стоимость трубы ПВХ д40мм          м             6,12         63,49           -          -          389

тана-1                                                            -------------- -------------- ---------

-          -

19         ТС"АТSСОМ"--Стоимость бокса кабельного         шт               1       6306,74           -          -         6307

БКТ100х2                                              -------------- -------------- ---------

-          -

20  6237              -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                   Тенге                                                           6509

-------------- -------------- ---------

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВСЕГО                                              Тенге                                                 -       216181

Составил                                 ЖИНОВА